## Лист3
РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА 2019 год
ПО ООО ЖРЭУ №14
Месяц | № | Адрес | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма | Доли суммы по видам работ | Протокол | Договор
| п/п |  |  |  | работ | руб. | руб. | (основание)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
январь | 1. | ул.Ст.Разина д.7 | Замена задвижки ГВС | шт. | 1 | 4480.95 |  | Протокол №27 от 19.11.13г. | 14 /001
январь | 2. | ул.Тульская д.139 | Замена ГВС по кв.12,88 | м.п. | 3 | 2565.59 |  | Протокол №3 от 22.01.15г. | 14 /002
январь | 3. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Восстановление ц отопления по кв.22 | шт. секций батареи | 7 | 5970.18 |  | Протокол №60 от 05.12.14г. | 14 /003
январь | 4. | ул.Ст.Сад д.4 | Ремонт ввода ХВС в подвале. Ремонт поэтажного электрощита 2под. 5эт. | шт. / шт. | 1. / 2. | 7958.72 | (5353,05 / 2605,67) | Протокол №39 от 14.03.14г. | 14 /004
январь | 5. | ул.М.Жукова д.3 | Замена розлива ХВС в подвале. Замена канализации в подвале. Очистка кровли от снега и наледи. | м.п. / м.п. / дом(раз) | 32,00 / 20,00 / 2 | 44447 | (24020,27 / 14582,53 / 5844,20) | Протокол №53 от 11.11.14г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /005
январь | 6. | ул.М.Жукова д.28 | Ремонт ц отопления в подвале. Очистка кровли от снега и наледи | шт. / дом(раз) | 2. / 3. | 8741.99 | (1982,35 / 6759,64) | Протокол №6 от 03.04.13г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /006
январь | 7. | ул.Мичурина д.29 | Восстановление освещения 1под. 2,3эт.. Очистка кровли от снега и наледи | шт. / дом(раз) | 2. / 3. | 7853.86 | (1568,02 / 6285,84) | Протокол №30 от 26.02.16г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /007
январь | 8. | ул.Ф.Энгельса д.64 | Восстановление освещения 6под. Очистка кровли от снега и наледи | шт. / дом(раз) | 6. / 3. | 10767.53 | (3817,72 / 6949,81) | Протокол №23 от 10.12.15г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /008
январь | 9. | ул.М.Горького д.54 | Изоляция труб ц отопления на чердаке. Очистка кровли от снега и наледи | м.п. / дом(раз) | 43,00 / 3. | 14681.46 | (11479,34 / 3202,12) | Протокол №6 от 19.04.12г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /009
январь | 10. | ул.Мичурина д.28 | Ремонт ц отопления по кв.18. Очистка кровли от снега и наледи | м.п. / дом(раз) | 2,00 / 4. | 9192.18 | (1448,80 / 7743,38) | Протокол №38 от 11.03.14г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /010
январь | 11. | ул.Мичурина д.30 | Замена фанового стояка 2под. Изоляция труб ц отопления на чердаке. Очистка кровли от снега и наледи | м.п. / м.п. / дом(раз) | 3,00 / 128,00 / 5. | 52851.72 | (3111,59 / 31595,25 / 18145,88) | Протокол №32 от 06.12.13г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /011
январь | 12. | Пл.Победы д.9 | Замена арматуры, изоляция труб ц отопления на чердаке. Очистка кровли от снега и наледи | шт. / м.п. / дом(раз) | 2. / 154,00 / 3. | 61272.42 | (1627,37 / 40623,50 / 19021,55) | Протокол №12 от 25.06.12г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /012
январь | 13. | ул.М.Жукова д.4 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 3 | 12250.48 |  | Протокол №5 от 06.04.12г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /013
январь | 14. | ул.М.Жукова д.5 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 5710.45 |  | Протокол №4 от 18.01.17г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /014
январь | 15. | ул.М.Жукова д.8 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 5026.19 |  | Протокол №52 от 30.07.14г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /015
январь | 16. | ул.М.Жукова д.10 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 3 | 8682.21 |  | Протокол №50а от 23.07.14г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /016
январь | 17. | ул.М.Жукова д.12 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 4207.85 |  | Акт от 09.01.19г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /017
январь | 18. | ул.М.Жукова д.24 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 3622.21 |  | Протокол №22 от 19.10.12г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /018
январь | 19. | ул.М.Жукова д.26 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 4190.89 |  | Протокол №2 от 29.04.13г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /019
январь | 20. | ул.М.Жукова д.30 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2033.29 |  | Протокол №53 от 11.12.12г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /020
январь | 21. | ул.М.Горького д.10 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 2767.87 |  | Протокол №20 от 05.11.15г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /021
январь | 22. | ул.М.Горького д.37 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 2094.95 |  | Акт от 09.01.19г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /022
январь | 23. | ул.М.Горького д.41 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 5026.19 |  | Протокол №61 от 23.12.14г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /023
январь | 24. | ул.М.Горького д.52 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 3202.12 |  | Протокол №48 от 09.09.16г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /024
январь | 25. | ул.М.Горького д.58 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 3202.12 |  | Акт от 09.01.19г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /025
январь | 26. | ул.М.Горького д.59 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 3 | 6760.64 |  | Протокол №16 от 20.07.15г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /026
январь | 27. | ул.Мичурина д.17 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2370.82 |  | Протокол №7 от 19.04.12г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /027
январь | 28. | Красный проезд д.16а | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 2094.95 |  | Протокол №24 от 08.10.13г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /028
январь | 29. | ул.Пестеля д.32а | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 2094.95 |  | Акт от 09.01.19г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /029
январь | 30. | ул.Пестеля д.32 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 3 | 8394.6 |  | Протокол №18 от 15.10.12г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /030
январь | 31. | ул.Суворова д.188 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 3 | 6228.58 |  | Протокол №17 от 28.08.15г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /031
январь | 32. | ул.Ст.Сад д.1 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2033.29 |  | Протокол №18 от 12.09.13г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /032
январь | 33. | ул.Ст.Сад д.2 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 4 | 10595.13 |  | Протокол №53 от 24.10.16г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /033
январь | 34. | ул.Мичурина д.31 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 4207.85 |  | Протокол №1 от 22.03.18г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /034
январь | 35. | ул.Мичурина д.34 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 3998.6 |  | Протокол №9 от 23.03.15г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /035
январь | 36. | ул.Мичурина д.36 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 3696.51 |  | Протокол №7 от 04.03.13г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /036
январь | 37. | ул.Никитина д.65 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 3 | 9606.36 |  | Акт от 09.01.19г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /037
январь | 38. | ул.Никитина д.67а | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 4190.89 |  | Протокол №24 от 07.12.15г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /038
январь | 39. | ул.Ст.Разина д.43 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2767.87 |  | Акт от 09.01.19г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /039
январь | 40. | ул.Ст.Разина д.47 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 3 | 8725.22 |  | Протокол №2 от 11.05.12г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /040
январь | 41. | ул.Ст.Сад д.44 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2370.82 |  | Протокол №16 от 24.08.12г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /041
январь | 42. | Пл.Победы д.10 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 6289.14 |  | Акт от 09.01.19г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /042
январь | 43. | ул.Тульская д.56 | Очистка кровли от снега и наледи. | дом(раз) | 1 | 2370.82 |  | Протокол №20 от 09.08.13г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /043
январь | 44. | ул.Тульская д.67 | Очистка кровли от снега и наледи. | дом(раз) | 2 | 5026.19 |  | Протокол №10а от 31.05.13г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /044
январь | 45. | ул.Тульская д.119 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 3 | 6228.58 |  | Протокол №19 от 18.07.17г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /045
январь | 46. | ул.Тульская д.137 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2370.82 |  | Протокол №48 от 20.05.14г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /046
январь | 47. | ул.Ф.Энгельса д.66 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 5026.19 |  | Протокол №17 от 04.10.12г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /047
январь | 48. | ул.Ф.Энгельса д.68 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2370.82 |  | Протокол №13 от 10.06.13г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /048
январь | 49. | ул.Ф.Энгельса д.78 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 3 | 8304.61 |  | Протокол №9 от 16.05.13г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /049
январь | 50. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 3 | 8304.61 |  | Протокол №55 от 24.11.14г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /050
январь | 51. | ул.Ф.Энгельса д.89 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2976.7 |  | Акт от 09.01.19г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /051
январь | 52. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 3 | 9606.36 |  | Протокол №11 от 03.06.13г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /052
январь | 53. | ул.Ф.Энгельса д.17 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 5026.19 |  | Протокол №12 от 01.06.15г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /053
январь | 54. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 4151.81 |  | Протокол №31 от 06.12.13г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /054
январь | 55. | ул.Ф.Энгельса д.40 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 4151.81 |  | Протокол №10 от 16.05.13г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /055
|  | ИТОГО: |  |  |  | 445142.15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
февраль | 1. | ул.Ф.Энгельса д.17 | Проектные, монтажные и пусконаладочные работы по установке прибора учета тепловой энергии (аванс: 87144,64+ окончательный расчет: 118937,69 = 2060832,33) | шт. | 1 | 118937.69 |  | Договор №20М/18 от 18.04.18г. с ООО "Техноус Протокол №30 от 12.01.18г. | 14 /056
февраль | 2. | ул.М.Жукова д.5 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 3896.14 |  | Протокол №4 от 18.01.17г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /057
февраль | 3. | ул.Ф.Энгельса д.23 | Замена стояка ХВС по кв.52,56,60. Восстановление освещения на техэтаже | м.п. / м.п. | 4,30 / 17,00 | 7069.5 | (3390,00 / 3679,50) | Акт согласно договора от 01.02.19г. | 14 /058
февраль | 4. | ул.Ф.Энгельса д.27 | Устройство врезок ГВС в подвале | м.п. | 3 | 2490.28 |  | Акт согласно договора от 01.02.19г. | 14 /059
февраль | 5. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Замена стояка ц отопления по кв.13. Восстановление ц отопления 4под. | шт. / шт. | 2. / 4. | 4695.36 | (1013,61 / 3681,75) | Протокол №60 от 05.12.14г. | 14 /060
февраль | 6. | ул.Ф.Энгельса д.64 | Замена арматуры ХВС по кв.28. Очистка кровли от снега и наледи. | шт. / дом(раз) | 6. / 2. | 5769.67 | (1617,86 / 4151,81) | Протокол №23 от 10.12.15г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /061
февраль | 7. | ул.Ф.Энгельса д.66 | Замена полов после залития по кв.6. Очистка кровли от снега и наледи. | м.п. / дом(раз) | 13,04 / 2. | 19634.67 | (14608,48 / 5026,19) | Протокол №17 от 04.10.12г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /062
февраль | 8. | ул.Суворова д.188 | Замена арматуры ХВС по кв.6. Очистка кровли от снега и наледи. | шт. / дом(раз) | 4. / 2. | 6902.34 | (1876,15 / 5026,19) | Протокол №17 от 28.08.15г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /063
февраль | 9. | ул.Ф.Энгельса д.17 | Ремонт поэтажного эл.щита 6под. Очистка кровли от снега и наледи. | шт. / дом(раз) | 4. / 1. | 6407.05 | (3430,35 / 2976,70) | Протокол №12 от 01.06.15г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /064
февраль | 10. | ул.Ст.Разина д.43 | Замена арматуры ХВС в подвале. Очистка кровли от снега и наледи. | шт. / дом(раз) | 2. / 3. | 13217.91 | (1808,88 / 11409,03) | Акт от 01.02.19г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /065
февраль | 11. | ул.Тульская д.119 | Утепление наружных стен кв.16,20. Замена стояка ГВС кв.52,подвал. Очистка кровли от снега и наледи. | м2 / м.п. / дом(раз) | 48,17 / 8,00 / 2. | 72695.38 | (62712,77 / 4956,42 / 5026,19) | Протокол №19 от 18.07.17г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /066
февраль | 12. | ул.Никитина д.65 | Замена стояка ц отопления по кв.1, м-н Сатурн. Очистка кровли от снега и наледи. | м.п. / дом(раз) | 17,00 / 3. | 18308.09 | (10091,04 / 8217,05) | Протокол №1 от 14.01.15г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /067
февраль | 13. | ул.Никитина д.67а | Замена стояка ХВС кв.42,41,45,49. Очистка кровли от снега и наледи. | м.п. / дом(раз) | 14,00 / 1. | 19916.01 | (15721,82 / 4194,19) | Протокол №24 от 07.12.15г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /068
февраль | 14. | ул.М.Жукова д.3 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2976.7 |  | Акт от 01.02.19г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /069
февраль | 15. | ул.М.Жукова д.4 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 3 | 8304.61 |  | Акт от 01.02.19г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /070
февраль | 16. | ул.М.Жукова д.8 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 3 | 8304.61 |  | Протокол №52 от 30.07.14г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /071
февраль | 17. | ул.М.Жукова д.10 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 3622.21 |  | Протокол №50а от 23.07.14г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /072
февраль | 18. | ул.М.Жукова д.12 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2104.41 |  | Акт от 01.02.19г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /073
февраль | 19. | ул.М.Жукова д.24 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 3026.28 |  | Акт от 01.02.19г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /074
февраль | 20. | ул.М.Жукова д.26 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 4207.85 |  | Протокол №2 от 29.04.13г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /075
февраль | 21. | ул.М.Жукова д.28 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 4207.85 |  | Протокол №6 от 03.04.13г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /076
февраль | 22. | ул.М.Жукова д.3 к.1 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2976.7 |  | Акт от 01.02.19г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /077
февраль | 23. | ул.М.Горького д.10 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 3026.28 |  | Протокол №20 от 05.11.15г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /078
февраль | 24. | ул.М.Горького д.37 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 2964.7 |  | Акт от 01.02.19г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /079
февраль | 25. | Красный проезд д.16а | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 2964.7 |  | Протокол №24 от 08.10.13г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /080
февраль | 26. | Тульский проезд д.1 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 2964.7 |  | Акт от 01.02.19г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /081
февраль | 27. | ул.М.Горького д.41 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 4151.81 |  | Протокол №61 от 23.12.14г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /082
февраль | 28. | ул.М.Горького д.52 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 8686.74 |  | Протокол №48 от 09.09.16г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /083
февраль | 29. | ул.М.Горького д.54 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 8686.74 |  | Протокол №6 от 19.04.12г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /084
февраль | 30. | ул.М.Горького д.56 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 4013.05 |  | Протокол №40 от 03.03.14г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /085
февраль | 31. | ул.М.Горького д.58 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 2574.09 |  | Акт от 01.02.19г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /086
февраль | 32. | ул.М.Горького д.59 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 3 | 4952.47 |  | Протокол №16 от 20.07.15г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /087
февраль | 33. | ул.Мичурина д.17 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2370.82 |  | Акт от 01.02.19г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /088
февраль | 34. | ул.Мичурина д.28 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 3637.73 |  | Протокол №38 от 11.03.14г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /089
февраль | 35. | ул.Мичурина д.29 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 5102.26 |  | Протокол №30 от 26.02.16г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /090
февраль | 36. | ул.Мичурина д.30 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 8039.69 |  | Протокол №32 от 06.12.13г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /091
февраль | 37. | ул.Мичурина д.31 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 4207.85 |  | Протокол №1 от 22.03.18г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /092
февраль | 38. | ул.Мичурина д.34 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 4151.81 |  | Протокол №9 от 23.03.15г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /093
февраль | 39. | ул.Ст.Разина д.47 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 4538.93 |  | Акт от 01.02.19г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /094
февраль | 40. | ул.Тульская д.56 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2370.82 |  | Протокол №20 от 09.08.13г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /095
февраль | 41. | ул.Тульская д.67 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2976.7 |  | Протокол №10а от 31.05.13г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /096
февраль | 42. | ул.Тульская д.137 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2370.82 |  | Протокол №48 от 20.05.14г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /097
февраль | 43. | ул.Пестеля д.32а | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 4008.39 |  | Акт от 01.02.19г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /098
февраль | 44. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2976.7 |  | Протокол №31 от 06.12.13г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /099
февраль | 45. | ул.Ф.Энгельса д.68 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2370.82 |  | Протокол №13 от 10.06.13г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /100
февраль | 46. | ул.Ф.Энгельса д.78 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2976.7 |  | Протокол №9 от 16.05.13г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /101
февраль | 47. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 4151.81 |  | Протокол №55 от 24.11.14г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /102
февраль | 48. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 8686.74 |  | Протокол №11 от 03.06.13г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /103
февраль | 49. | ул.Ст.Сад д.1 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2370.82 |  | Протокол №18 от 12.09.13г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /104
февраль | 50. | ул.Ст.Сад д.2 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 4207.85 |  | Протокол №53 от 24.10.16г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /105
февраль | 51. | Пл.Победы д.9 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 3 | 15707.77 |  | Акт от 01.02.19г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /106
февраль | 52. | Пл.Победы д.10 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 4013.05 |  | Акт от 01.02.19г.; Треб. ГЖИ №ДА-577-18 от 26.11.18г | 14 /107
|  | ИТОГО: |  |  |  | 475894.67
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
март | 1. | ул.М.Жукова д.3 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 3659.59 |  | Акт ГУ №315-Э-18 от 26.06.18г. | 14 /108
март | 2. | ул.Ф.Энгельса д.68 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 6 | 15034.76 |  | Акт ГУ №761-Э-18 от 25.12.18г. | 14 /109
март | 3. | ул.Ст.Сад д.44 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 2 | 5686.71 |  | Акт ГУ №841-Э-17 от 07.11.17г.; Протокол №19 от 15.09.15г. | 14 /110
март | 4. | ул.Тульская д.139 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 2934.37 |  | Акт ГУ №859-Э-17 от 13.11.17г. | 14 /111
март | 5. | ул.М.Жукова д.4 | Замена стояка ХВС кв48,52,56,60,м-н | м.п. | 19 | 20831.53 |  | Акт согласно договора от 01.03.19г. | 14 /112
март | 6. | ул.Ст.Разина д.7 | Восстановление освещения по кв.85 | м.п. | 20 | 1902.96 |  | Протокол №27 от 19.11.13г. | 14 /113
март | 7. | ул.Суворова д.188 | Ремонт поэтажного эл.щита 5 под. 3эт. | шт. | 3 | 2290.8 |  | Акт согласно договора от 01.03.19г. | 14 /114
март | 8. | ул.Ст.Разина д.5 | Ремонт лестничной клетки 1 под. | шт. | 1 | 97181.17 |  | Протокол №1 от 23.01.13г. | 14 /115
март | 9. | ул.Ст.Разина д.47 | Ремонт межпанельных швов кв.61,65,69,73,77 | м.п. | 49.2 | 11532.98 |  | Протокол №2 от 11.05.12г. | 14 /116
март | 10. | ул.Мичурина д.34 | Ремонт межпанельных швов кв.51,55,59,63,67. Окраска газовых труб. | м.п. / м2 | 40,70 / 23,60 | 19038.09 | (10851,08 / 8187,01 ) | Предписание ГЖИ №761 от 04.03.19г.; Акт АО Газпром газо-распределение №49 от 04.02.19г. | 14 /117
март | 11. | ул.Мичурина д.29 | Окраска газовых труб | м2 | 40.1 | 16783.83 |  | Акт АО Газпром газо-распределение №48 от 01.02.19г. | 14 /118
март | 12. | ул.М.Горького д.41 | Заключение о техническом состоянии объекта капитального строительства (ремонт канализации) | шт. | 1 | 1155.03 |  | Дог. БТИ №4476 от 03.05.17г.; Пр. №3 от 14.12.15г. | 14 /119
март | 13. | ул.Мичурина д.30 | Заключение о техническом состоянии объекта капитального строительства (ремонт канализации) | шт. | 1 | 1155.03 |  | Дог. БТИ №4476 от 03.05.17г.; Пр. №7 от 22.12.15г. | 14 /120
март | 14. | ул.Мичурина д.36 | Заключение о техническом состоянии объекта капитального строительства (ремонт канализации) | шт. | 1 | 1155.03 |  | Дог. БТИ №4476 от 03.05.17г.; Пр. №2 от 10.12.15г. | 14 /121
март | 15. | ул.Ст.Сад д.2 | Заключение о техническом состоянии объекта капитального строительства (ремонт фасада; окна двери; кровли; системы ц отопления; балконы и козырьки) | шт. | 5 | 5775.16 |  | Дог. БТИ № 180000001286 от 01.02.18г.; Протокол №2 от 10.01.18г. | 14 /122
март | 16. | ул.Мичурина д.17 | Заключение о техническом состоянии объекта капитального строительства (ремонт кровли; фасада: окон, дверей, балконных плит) | шт. | 4 | 4620.12 |  | Дог. БТИ №3795 от 12.04.17г.; Протокол №9 от 21.03.16г. | 14 /123
март | 17. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Заключение о техническом состоянии объекта капитального строительства (ремонт кровли; фасада: окон, дверей, балконных плит) | шт. | 4 | 4620.12 |  | Дог. БТИ №3795 от 12.04.17г.; Протокол №15 от 01.03.17г. | 14 /124
март | 18. | ул.Ф.Энгельса д.63 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 4903.55 |  | Акт ГУ №958-Э-17 от 21.12.17г. | 14 /125
март | 19. | ул.М.Горького д.54 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 2 | 9639.72 |  | Акт ГУ №632-Э-18 от 15.10.18г., № 111-Э-19 от 05.03.19г. | 14 /126
март | 20. | Тульский проезд д.1 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 2 | 9823.11 |  | Акт ГУ №787-Э-16 от 10.10.16г. | 14 /127
март | 21. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Окраска газовых труб | м2 | 23 | 7944.53 |  | Акт АО Газпром газо-распределение №50 от 05.02.19г. | 14 /128
март | 22. | ул.Тульская д.67 | Окраска газовых труб | м2 | 38.8 | 13340.2 |  | Акт АО Газпром газо-распределение №56 от 13.02.19г. | 14 /129
март | 23. | ул.Ст.Разина д.47 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 2 | 8042.69 |  | Акт ГУ №267-Э-18 от 07.06.18г. | 14 /130
март | 24. | ул.Ф.Энгельса д.68 | Ремонт после залития кв.62 | м2 | 18 | 6790.86 |  | Акт залития от 23.01.19г. | 14 /132
|  | ИТОГО: |  |  |  | 275841.94
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
апрель | 1. | ул.Тульская д.69 | Замена старых оконных блоков на блоки из ПВХ профилей 1,2,3,4 под. | шт. | 4 | 480000 |  | Дог.№3 от 14.02.19г. ООО "Альфа Гранд"; Протокол №55 от 08.11.18г. | 14 /133
апрель | 2. | ул.Мичурина д.31 | Ремонт кровли над л/кл с выходом на крышу | м2 | 18 | 40000 |  | Дог.№01 от 04.03.19г. ИП ОкопныйАА; Протокол №1 от 22.03.18г. | 14 /134
апрель | 3. | ул.Ст.Сад д.4 | Ремонт поэтажного эл.щита 2 под. 1 этаж | шт. | 4 | 3774.14 |  | Протокол №39 от 14.03.14г. | 14 /135
апрель | 4. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Замена понижающего трансформатора | шт. | 1 | 1911.82 |  | Акт согласно договора от 01.04.19г. | 14 /136
апрель | 5. | ул.Ф.Энгельса д.63 | Замена арматуры ХВС в подвале. | шт. | 6 | 2371.03 |  | Акт согласно договора от 01.04.19г. | 14 /137
апрель | 6. | ул.М.Горького д.54 | Замена стояков ХВС кв.21,24,27. | м.п. | 12 | 15138.73 |  | Протокол №6 от 19.04.12г. | 14 /138
апрель | 7. | ул.М.Жукова д.3 | Замена розлива ХВС. | м.п. | 20 | 47018.74 |  | Протокол №53 от 11.11.14г. | 14 /139
апрель | 8. | ул.Мичурина д.28 | Замена арматуры ХВС в подвале. | шт. | 3 | 2383.57 |  | Протокол №38 от 11.03.14г. | 14 /140
апрель | 9. | ул.Тульская д.56 | Замена канализации по подвалу. | м.п. | 10 | 11076.25 |  | Протокол №20 от 09.08.13г. | 14 /141
апрель | 10. | ул.Ф.Энгельса д.89 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 6240.2 |  | Протокол №60 от 17.12.14г.; Акт ГУ №264-Э-18 от 04.06.18г. | 14 /142
апрель | 11. | ул.Тульская д.121 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 7 | 46945.8 |  | Акт от 15.04.19г.; Акт ГУ №056-Э-19 от 24.01.19г. | 14 /143
апрель | 12. | ул.М.Горького д.58 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 2 | 13291.57 |  | Протокол №7 от 20.03.15г.; Акт ГУ №216-Э-19 от 08.04.19г. | 14 /144
апрель | 13. | ул.М.Жукова д.5 | Ремонт мягкой кровли кв.17 | м2 | 78.03 | 34499.55 |  | Протокол №4 от 18.01.17г. | 14 /145
апрель | 14. | ул.М.Жукова д.24 | Ремонт мягкой кровли кв.37,38 | м2 | 112.2 | 49603.98 |  | Протокол №9 от 27.03.17г. | 14 /146
апрель | 15. | ул.М.Горького д.10 | Ремонт мягкой кровли кв.40; межпанельных швов кв.24,28,32,36,40 | м2 / м.п. | 71,00 / 42,00 | 51290.02 | (31370,47 / 19919,55 ) | Предписание ГЖИ №357 от 07.02.19г. | 14 /147
апрель | 16. | ул.Тульская д.119 | Ремонт мягкой кровли кв.19,20 | м2 | 280 | 88175.81 |  | Протокол №19 от 18.07.17г.; Предписание ГЖИ №382 от 08.02.19г. | 14 /148
апрель | 17. | ул.Ст.Разина д.43 | Ремонт межпанельных швов кв.38,40 | м.п. | 10.4 | 4928.77 |  | Предписание ГЖИ №423 от 12.02.19г. | 14 /149
апрель | 18. | ул.Ф.Энгельса д.64 | Ремонт межпанельных швов кв.98, л/кл | м.п. | 4.4 | 2088.3 |  | Протокол №23 от 10.12.15г. | 14 /150
апрель | 19. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Ремонт стен л/кл 1,2,3,4 под. | м2 | 101 | 14725.17 |  | Протокол №41 от 11.05.18г. | 14 /151
апрель | 20. | ул.Тульская д.67 | Окраска бельевой площадки | м2 | 59 | 8784.3 |  | Акт согласно договора от 01.04.19г. | 14 /152
|  | ИТОГО: |  |  |  | 924247.75
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
май | 1. | ул.Ст.Разина д.43 | Ремонт участков желобов шиферной кровли | м.п. | 20 | 29459 | (18007,00 / 11452,00 ) | Дог.02 от 04.03.19, Дог.03 от 26.04.19 ИП ОкопныйАА; Пр№1 от 22.03.18, Предп.ГЖИ №423 от 12.02.19г. | 14 /153
май | 2. | ул.Ст.Разина д.43 | Ремонт после залития кв.59 | м2 | 70 | 34229.11 |  | Акт согласно договора от 06.05.19г. | 14 /154
май | 3. | ул.М.Жукова д.4 | Ремонт шиферной крыши над кв.18 | м2 | 18 | 14356.18 |  | Предписание ГЖИ №702 от 04.03.19г. | 14 /155
май | 4. | ул.Ст.Разина д.47 | Ремонт шиферной крыши кв.37,40,57,60. Восстановление ц отопления кв.43 | м2 / секц. | 48,00 / 7 | 52295.35 | (45730,39 / 6564,96 ) | Предписание ГЖИ №317 от 04.02.19, №726 от 04.03.19, №802, 803 от 07.03.19г. | 14 /156
май | 5. | ул.М.Жукова д.10 | Ремонт шиферной крыши кв.40,60. Ремонт пола балкона кв.6 | м2 / м2 | 20,00 / 3,20 | 25869.28 | (25099,47 / 769,81 ) | Предписание ГЖИ №714 от 04.03.19г., №1016 от 22.03.19г. | 14 /157
май | 6. | ул.Ф.Энгельса д.23 | Устройство водосточных труб | м.п. | 5.4 | 7924.88 |  | Акт согласно договора от 06.05.19г. | 14 /158
май | 7. | ул.Тульская д.137 | Устройство для полива | м.п. | 14 | 7773.37 |  | Акт согласно договора от 06.05.19г. | 14 /159
май | 8. | ул.Тульская д.139 | Замена ГВС в подвале | м.п. | 16 | 24037.9 |  | Протокол №3 от 22.01.15г. | 14 /160
май | 9. | ул.Ст.Сад д.3 | Замена задвижек ц отопления | шт. | 2 | 7319.67 |  | Протокол №51 от 28.07.14г. | 14 /161
май | 10. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Замена арматуры ХВС по кв.67 | шт. | 5 | 2139.45 |  | Протокол №55 от 24.11.14г. | 14 /162
май | 11. | ул.Мичурина д.28 | Замена стояка канализации кв.38,39 | м.п. | 7.5 | 6640.2 |  | Протокол №38 от 11.03.14г. | 14 /163
май | 12. | ул.Ф.Энгельса д.68 | Изоляция труб ц отопления в подвале | м.п. | 15 | 3843.92 |  | Треб. МУП Калугатеплосеть от 01.03.19г. | 14 /164
май | 13. | ул.М.Жукова д.8 | Восстановление ц отопления по кв.38 | м.п. | 5 | 20263.09 |  | Акт согласно договора от 06.05.19г. | 14 /165
май | 14. | ул.Мичурина д.17 | Замена стояка ХВС кв.96,99,102,105. Установка вентилей на стояках ц отопления в подвале. | м.п. / шт. | 15,00 / 11 | 18500.78 | (12864,10 / 5636,68 ) | Акт согласно договора от 06.05.19г. | 14 /166
май | 15. | ул.М.Жукова д.4 | Замена арматуры ц отопления в подвале | шт. | 6 | 1814.28 |  | Протокол №5 от 06.04.12г. | 14 /167
май | 16. | ул.М.Жукова д.12 | Замена арматуры ц отопления в подвале | шт. | 6 | 2098.21 |  | Акт согласно договора от 06.05.19г. | 14 /168
май | 17. | ул.Ф.Энгельса д.21 | Замена арматуры ц отопления в подвале | шт. | 7 | 4561.15 |  | Акт согласно договора от 06.05.19г. | 14 /169
май | 18. | ул.М.Жукова д.28 | Ремонт мягкой кровли кв.118,119 | м2 | 120 | 36512.96 |  | Предписание ГЖИ №468 от 15.02.19г., №484 от 18.02.19г. | 14 /170
|  | ИТОГО: |  |  |  | 299638.78
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
июнь | 1. | ул.Ст.Разина д.7 | Замена задвижки ГВС; арматуры ц отопления в 1,2 подвале; изоляция труб ц отопления в подвале | шт. / шт. / м.п. | 1 / 6 / 10,90 | 39453.83 | (5712,03 / 1887,84 / 31853,96 ) | Акт согласно договора от 03.06.19г. | 14 /171
июнь | 2. | ул.М.Жукова д.10 | Замена задвижек ц отопления. Ремонт карнизных плит кв.40,60 | шт. / м.п. | 2 / 5,50 | 15211.15 | (11709,27 / 3600,88 ) | Протокол №50а от 23.07.14г.; Предп.ГЖИ №714 от 04.03.19г.; №1016 от 22.03.19 | 14 /172
июнь | 3. | ул.Никитина д.65 | Замена арматуры ц отопления в подвале | шт. | 6 | 1839.86 |  | Протокол №1 от 14.01.15г. | 14 /173
июнь | 4. | ул.Ф.Энгельса д.27 | Замена арматуры ц отопления в подвале | шт. | 2 | 1854.08 |  | Акт согласно договора от 03.06.19г. | 14 /174
июнь | 5. | ул.Никитина д.67а | Восстановление ц отопления по кв.61 | шт. (секц.батарей) | 8 | 8025.66 |  | Акт согласно договора от 03.06.19г. | 14 /175
июнь | 6. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Замена и изоляция труб ц отопления в подвале | м.п. / м.п. | 9,50 / 10,00 | 6516.97 |  | Протокол №55 от 24.11.14г. | 14 /176
июнь | 7. | ул.Ф.Энгельса д.78 | Замена арматуры ц отопления в подвале | шт. | 5 | 2516.52 |  | Акт согласно договора от 03.06.19г. | 14 /177
июнь | 8. | ул.Мичурина д.36 | Ремонт узла ввода ХВС | м.п. | 7 | 6613.85 |  | Акт согласно договора от 03.06.19г. | 14 /178
июнь | 9. | ул.М.Жукова д.3 | Замена арматуры ц отопления в подвале | шт. | 5 | 1840.32 |  | Протокол №53 от 11.11.14г. | 14 /179
июнь | 10. | ул.М.Жукова д.5 | Замена арматуры ц отопления в подвале | шт. | 6 | 2523.1 |  | Протокол №4 от 18.01.17г. | 14 /180
июнь | 11. | Пл.Победы д.9 | Замена стояка ц отопления кв.57, чердак | м.п. | 5 | 6241.05 |  | Акт согласно договора от 03.06.19г. | 14 /181
июнь | 12. | ул.Тульская д.137 | Замена канализации в подвале по кв.21,22,23 | м.п. | 11.5 | 12017.26 |  | Протокол №48 от 20.05.14г. | 14 /182
июнь | 13. | ул.Ст.Сад д.3 | Утепление наружных стен кв.57 (торец) | м2 | 56.9 | 68173.39 |  | Протокол №51 от 28.07.14г. | 14 /183
июнь | 14. | ул.М.Жукова д.26 | Утепление наружных стен кв.118. Ремонт карнизных плит кв.118; мягкой кровли кв.110,118. | м2 / м.п. / м2 | 10,80 / 4,20 / 109,00 | 71533.07 | (13545,72 / 3093,27 / 54894,08 ) | Предписание ГЖИ №724 от 01.03.19г. | 14 /184
июнь | 15. | ул.Ф.Энгельса д.17 | Ремонт мягкой кровли кв.79,80; карнизных плит. | м2 / м.п. | 85,60 / 7,00 | 46426.36 | (37565,35 / 8861,01 ) | Предписание ГЖИ №452 от 14.02.19г. | 14 /185
июнь | 16. | ул.М.Горького д.10 | Ремонт карнизных плит | м.п. | 7 | 12636.83 |  | Предписание ГЖИ №357 от 07.02.19г. | 14 /186
июнь | 17. | ул.М.Жукова д.24 | Ремонт мягкой кровли л/кл 2под. | м2 | 21.3 | 9333.15 |  | Предписание ГЖИ №715 от 04.03.19г. | 14 /187
июнь | 18. | ул.Ст.Разина д.47 | Ремонт карнизных плит кв.37,53 | м.п. | 13.2 | 8409.69 |  | Предписание ГЖИ №726 от 04.03.19г., №802 от07.03.19 | 14 /188
июнь | 19. | ул.Ф.Энгельса д.89 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 6022.56 |  | Протокол №60 от 17.12.14г. | 14 /189
июнь | 20. | ул.М.Жукова д.12 | Замена стояка ХВС кв.51, МБОУ ДОД, подвал. Устройство люка МБОУ ДОД. | м.п. / шт. | 11,00 / 1 | 23635.84 | (14838,92 / 8796,92 ) | Акт согласно договора от 03.06.19г. | 14 /190
июнь | 21. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Замена задвижки и труб ХВС; арматуры ц отопления в подвале. | м.п. / шт. | 6,00 / 8 | 14807.62 | (12471,34 / 2336,28 ) | Протокол №60 от 05.12.14г. | 14 /191
июнь | 22. | ул.М.Горького д.59 | Замена стояка канализации кв.38,41,44 | м.п. | 8.5 | 11501.71 |  | Акт согласно договора от 03.06.19г. | 14 /192
июнь | 23. | ул.Тульская д.56 | Замена арматуры ц отопления в подвале | шт. | 4 | 2871.51 |  | Протокол №10 от 19.05.15г. | 14 /193
июнь | 24. | ул.Тульская д.139 | Замена арматуры ХВС по кв.79, подвал | шт. | 6 | 2303.57 |  | Протокол №3 от 22.01.15г. | 14 /194
июнь | 25. | ул.Ст.Разина д.5 | Ремонт лестничной клетки 2 под. | шт. | 1 | 97808.58 |  | Протокол №1 от 23.01.13г. | 14 /195
июнь | 26. | ул.Ст.Сад д.44 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 3 | 16784.98 |  | Акт на аварийность от 13.06.19г. | 14 /196
|  | ИТОГО: |  |  |  | 496902.51
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
июль | 1. | ул.Мичурина д.30 | Изоляция труб ц отопления на чердаке. | м.п. | 51 | 8289.67 |  | Треб. АО КЭМЗ №91-б/н от 10.04.19г. | 14 /197
июль | 2. | ул.М.Жукова д.5 | Изоляция труб ц отопления в подвале. | м.п. | 62 | 12508.06 |  | Треб. МУП Калугатеплосеть от 01.04.19г. | 14 /198
июль | 3. | ул.Ф.Энгельса д.78 | Изоляция труб ц отопления в подвале. | м.п. | 22 | 6053.32 |  | Треб. МУП Калугатеплосеть от 01.04.19г. | 14 /199
июль | 4. | ул.Ст.Сад д.4 | Замена задвижек ГВС | шт. | 2 | 9248.7 |  | Протокол №39 от 14.03.14г. | 14 /200
июль | 5. | ул.М.Жукова д.24 | Замена задвижек ц отопления | шт. | 2 | 10891.07 |  | Протокол №9 от 27.03.17г. | 14 /201
июль | 6. | ул.М.Жукова д.28 | Замена ХВС в подвале. Восстановление газоходов. | м.п / м3 | 4,00 / 45,00 | 7645.29 | (3629,06 / 4016,23 ) | Акт согласно договора от 01.07.19г. | 14 /202
июль | 7. | ул.Ст.Сад д.3 | Замена арматуры ХВС в подвале. Демонтаж утепления наружных стен кв.57 (торец) | шт. / т. | 4 / 57,00 | 7273.66 | (3773,72 / 3499,94 ) | Протокол №51 от 28.07.14г. | 14 /203
июль | 8. | ул.Мичурина д.29 | Замена стояка канализации кв.66,69. Восстановление ц отопления по кв.48 | м.п. / шт. секций батареи | 2,00 / 18 | 21846.1 | (2406,78 / 19439,32 ) | Протокол №30 от 26.02.16г. | 14 /204
июль | 9. | ул.М.Горького д.10 | Замена канализации в подвале | м.п. | 2 | 2080.1 |  | Протокол №20 от 05.11.15г. | 14 /205
июль | 10. | ул.Тульская д.56 | Замена задвижки ГВС. Ремонт межпанельных швов кв. | шт. / м.п. | 1 / 34,80 | 21435.76 | (3409,81 / 18025,95 ) | Протокол №10 от 19.05.15г. | 14 /206
июль | 11. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Ремонт мягкой кровли кв.32 | м2 | 72.6 | 32231.17 |  | Протокол №59 от 14.12.16г. | 14 /207
июль | 12. | ул.Тульская д.103 | Ремонт мягкой кровли кв.69,70 | м2 | 180 | 53931.1 |  | Протокол №15 от 24.07.19г. | 14 /208
июль | 13. | ул.Ст.Разина д.7 | Ремонт мягкой кровли кв.36. Замена твнутреннего водостока 3под. | м2 / м.п. | 73,00 / 3,00 | 35633.03 | (32402,8 / 3230,23 ) | Предписание ГЖИ №1786 от 22.07.19г. | 14 /209
июль | 14. | ул.Мичурина д.17 | Ремонт мягкой кровли кв.105 | м2 | 20 | 5199.95 |  | Предписание ГЖИ №1482 от 29.05.19г. | 14 /210
июль | 15. | ул.Ф.Энгельса д.64 | Ремонт межпанельных швов кв.82 | м.п. | 14.6 | 7573.98 |  | Протокол №23 от 10.12.15г. | 14 /211
июль | 16. | ул.Мичурина д.34 | Ремонт межпанельных швов кв.27 | м.п. | 14.9 | 7729.73 |  | Акт согласно договора от 01.07.19г. | 14 /212
июль | 17. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 7331.5 |  | Протокол от 20.06.19г. | 14 /213
июль | 18. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Устройство отмостки | м2 | 21 | 10126.73 |  | Акт согласно договора от 01.07.19г. | 14 /214
июль | 19. | ул.М.Жукова д.30 | Замена арматуры ц отопления по кв.23,44 | шт. | 6 | 1907.63 |  | Акт согласно договора от 01.07.19г. | 14 /215
июль | 20. | ул.Мичурина д.17 | Ремонт балконной плиты кв.14 | шт. | 1 | 55053 |  | Договор №9 от 27.06.19г. с ООО "Унистрой" | 14 /216
июль | 21. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Проектные, монтажные и пусконаладочные работы по установке прибора учета тепловой энергии (61572,40-аванс + 136218,12-окончательный расчет = 197790,52) | шт. | 1 | 136218.12 |  | Договор №60М/18 от 27.08.18г. с ООО "Техноус Протокол №59 от 14.12.16г. | 14 /217
|  | ИТОГО: |  |  |  | 460207.67
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
август | 1. | ул.Мичурина д.36 | Изоляция труб ц отопления в подвале. | м.п. | 27.5 | 7395.84 |  | Треб. МУП Калугатеплосеть от 30.03.19г. | 14 /218
август | 2. | ул.М.Горького д.58 | Изоляция труб ц отопления в подвале. | м.п. | 46 | 13686.74 |  | Треб. МУП Калугатеплосеть от 30.03.19г. | 14 /219
август | 3. | ул.Ст.Сад д.1 | Замена канализации по подвалу. | м.п. | 6 | 4935.79 |  | Протокол №21 от 09.11.15г. | 14 /220
август | 4. | ул.Ф.Энгельса д.61 | Замена канализации по кв.3, в подвале. | м.п. | 6.5 | 6950.74 |  | Акт согласно договора от 01.08.19г. | 14 /221
август | 5. | ул.М.Жукова д.30 | Замена канализации от колодца до дома, в подвале. | м.п. | 5 | 8452.18 |  | Протокол №2 от 27.03.14г. | 14 /222
август | 6. | ул.Тульская д.119 | Замена канализации и ХВС в подвале. | м.п. / м.п. | 3,00 / 4,00 | 7639.94 | (3149,76 / 4490,18 ) | Протокол №2 от 27.03.14г. | 14 /223
август | 7. | ул.Ф.Энгельса д.27 | Ремонт ГВС по кв.9, подвал. | м.п. | 3 | 3263.2 |  | Акт согласно договора от 01.08.19г. | 14 /224
август | 8. | ул.М.Горького д.10 | Замена арматуры ГВС по кв.5,9. | шт. | 4 | 1724.68 |  | Протокол №20 от 05.11.15г. | 14 /225
август | 9. | ул.Пестеля д.32а | Замена арматуры ц отопления по кв.7. | шт. | 7 | 2405.8 |  | Акт согласно договора от 01.08.19г. | 14 /226
август | 10. | ул.М.Жукова д.30а | Замена стояка ХВС по кв.9,13. | м.п. | 4 | 7907.03 |  | Акт согласно договора от 01.08.19г. | 14 /227
август | 11. | ул.Ф.Энгельса д.78 | Восстановление ц отопления по кв.53. | шт. | 6 | 1808.97 |  | Акт согласно договора от 01.08.19г. | 14 /228
август | 12. | ул.Никитина д.67а | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 7459.48 |  | Протокол №24 от 07.12.15г. | 14 /229
август | 13. | ул.Никитина д.67а | Изготовление и установка козырька 3 подъезд. Замена арматуры ХВС в подвале. | шт. / шт. | 1. / 3. | 14484.52 | (12552,80 / 1931,72 ) | Протокол №24 от 07.12.15г. | 14 /230
август | 14. | ул.Тульская д.119 | Демонтаж, монтаж балконного козырька кв.20 | шт. | 1 | 60000 |  | Предписание ГЖИ №382 от 08.02.19г.; Дог.подр.№145 от 22.07.19г. | 14 /231
август | 15. | ул.Ф.Энгельса д.64 | Изготовление и установка двери на вход в 1 подвал. | шт. | 1 | 7306.43 |  | Акт согласно договора от 01.08.19г. | 14 /232
август | 16. | ул.М.Горького д.59 | Накрытие приямка 2под. | шт. | 1 | 2504.52 |  | Акт согласно договора от 01.08.19г. | 14 /233
август | 17. | ул.Ст.Сад д.4 | Устройство перил 2 подъезд | м.п. | 2.8 | 5179.77 |  | Протокол №39 от 14.03.14г. | 14 /234
август | 18. | ул.Мичурина д.34 | Ремонт мягкой кровли над л/кл 3,4 под. Ремонт после залития кв.68. | м2 / м2 | 35,50 / 35,00 | 32179.84 | (15485,49 / 16694,35 ) | Протокол №9 от 23.03.15г.; Предписание ГЖИ №1266 от 19.04.19г. | 14 /235
август | 19. | ул.Пестеля д.32 | Ремонт мягкой кровли кв.15 | м2 | 77.1 | 38915.68 |  | Акт согласно договора от 01.08.19г. | 14 /236
август | 20. | ул.Ф.Энгельса д.40 | Ремонт мягкой кровли кв.19,49 | м2 | 157.5 | 69102.64 |  | Протокол №49 от 24.07.18г. | 14 /237
август | 21. | ул.Мичурина д.30 | Ремонт после залития кв.56 | м2 | 32 | 9091.68 |  | Акт согласно договора от 01.08.19г. | 14 /238
август | 22. | ул.Ф.Энгельса д.68 | Ремонт после залития кв.13 | м2 | 15 | 5445.43 |  | Акт согласно договора от 01.08.19г. | 14 /239
август | 23. | ул.Тульская д.121 | Замена труб водостока 2под. | м.п. | 5.3 | 7443.04 |  | Акт согласно договора от 01.08.19г. | 14 /240
август | 24. | ул.Ст.Разина д.43 | Ремонт участков желобов и карнизных свесов шиферной кровли кв.37,59,60,78 | м2 | 64 | 58904 |  | Протокол №1 от 01.02.19г.; Дог.подр.№04 от 01.07.19г.; №05 от05.07.19 | 14 /241
|  | ИТОГО: |  |  |  | 384187.94
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
сентябрь | 1. | ул.Ф.Энгельса д.17 | Замена ввода ХВС | м.п. | 3 | 24798.15 |  | Протокол №12 от 01.06.15г. | 14 /242
сентябрь | 2. | ул.М.Горького д.54 | Замена арматуры ц отопления по кв.40,53,9, в подвале, на чердаке | шт. | 22 | 17543.26 |  | Акт согласно договора от 05.09.19г. | 14 /243
сентябрь | 3. | ул.Никитина д.67а | Ремонт ц отопления по кв.61 | шт. | 8 | 2447.1 |  | Акт согласно договора от 05.09.19г. | 14 /244
сентябрь | 4. | ул.Ф.Энгельса д.40 | Ремонт ц отопления по кв.2,45,подвал | шт. | 10 | 5430.75 | (2847,93 / 2582,82 ) | Акт согласно договора от 05.09.19г. | 14 /245
сентябрь | 5. | ул.Мичурина д.29 | Восстановление ц отопления в 6 подъезде и подвале | м.п. | 23 | 26800.32 |  | Акт согласно договора от 05.09.19г. | 14 /246
сентябрь | 6. | ул.Ф.Энгельса д.89 | Замена ц отопления во 2 подвале, по кв.68. Ремонт межпанельных швов кв.32. | м.п. / м.п. | 6,00 / 8,10 | 8341.78 | (4106,49 / 4235,29 ) | Акт согласно договора от 05.09.19г. | 14 /247
сентябрь | 7. | ул.Ст.Разина д.43 | Замена задвижек, арматуры ц отопления по кв.60 | шт. / шт. | 2. / 10. | 17257.79 | (8486,46 / 8771,33 ) | Акт согласно договора от 05.09.19г. | 14 /248
сентябрь | 8. | ул.М.Жукова д.5 | Замена стояка ХВС по кв.70 | шт. | 3 | 2103.16 |  | Протокол №4 от 18.01.17г. | 14 /249
сентябрь | 9. | ул.М.Жукова д.3 | Замена ц отопления в подвале; арматуры ХВС кв.18 | м.п. / шт. | 4,00 / 1 | 2707.06 |  | Акт согласно договора от 05.09.19г. | 14 /250
сентябрь | 10. | ул.М.Жукова д.12 | Замена арматуры ХВС в подвале | шт. | 4 | 3429.77 |  | Акт согласно договора от 05.09.19г. | 14 /251
сентябрь | 11. | ул.М.Горького д.41 | Замена стояка ц отопления по кв.68, м-н Пятерочка, подвал | м.п. | 4 | 2640.46 |  | Акт согласно договора от 05.09.19г. | 14 /252
сентябрь | 12. | ул.Ст.Разина д.47 | Замена задвижек, стояка ц отопления по кв.64,68 | шт. / шт. | 2. / 9. | 11200.39 |  | Акт согласно договора от 05.09.19г. | 14 /253
сентябрь | 13. | ул.Никитина д.65 | Замена задвижки, арматуры ц отопления | шт. | 2 | 5453.94 |  | Протокол №25 от 20.10.17г. | 14 /254
сентябрь | 14. | Пл.Победы д.9 | Восстановление ц отопления по кв.50,52 | м.п. | 3 | 10443.51 |  | Акт согласно договора от 05.09.19г. | 14 /255
сентябрь | 15. | ул.Тульская д.141 | Замена арматуры ц отопления в подвале | шт. | 8 | 4186.98 |  | Акт согласно договора от 05.09.19г. | 14 /256
сентябрь | 16. | ул.Мичурина д.17 | Замена арматуры ц отопления в подвале | шт. | 4 | 2129.62 |  | Акт согласно договора от 05.09.19г. | 14 /257
сентябрь | 17. | ул.М.Жукова д.26 | Замена стояка канализации кв.69,83 | м.п. | 5.45 | 6318.11 |  | Протокол №2 от 15.01.15г. | 14 /258
сентябрь | 18. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Ремонт мягкой кровли кв.13,15. Замена арматуры ц отопления в подвале | м.п. / шт. | 223,40 / 8 | 118040.26 | (114742,29/ 3297,97 ) | Протокол №13 от 15.07.19г. | 14 /259
сентябрь | 19. | ул.Ф.Энгельса д.64 | Ремонт межпанельных швов кв.38,89. Накрытие входа во 2 подвал. Замена арматуры ХВС 2 подъезд, подвал | м.п. / шт. / шт. | 24,80 / 7,10 / 7 | 40754.87 | (12931,65/ 20068,54/ 7754,68 ) | Протокол №23 от 10.12.15г. | 14 /260
сентябрь | 20. | ул.Ф.Энгельса д.66 | Ремонт мягкая кровля кв.47,48,94 | м2 | 266 | 117520.33 |  | Протокол №1 от 28.08.19г. | 14 /261
сентябрь | 21. | Пл.Победы д.10 | Ремонт мягкая кровля кв.50 | м2 | 65 | 19904.56 |  | Протокол №2 от 12.02.19г. | 14 /262
сентябрь | 22. | ул.М.Горького д.10 | Ремонт мягкая кровля кв.17 | м2 | 173.5 | 76671.69 |  | Call_centr_qji; Акт согласно договора от 05.09.19г. | 14 /263
сентябрь | 23. | ул.М.Жукова д.3 к.1 | Ремонт мягкая кровля кв.15 | м2 | 37.4 | 11673.25 |  | Call_centr_qji; Акт согласно договора от 05.09.19г. | 14 /264
сентябрь | 24. | ул.М.Жукова д.28 | Ремонт мягкая кровля кв.53 | м2 | 55 | 18121.41 |  | Предписание ГЖИ №1928 от 08.08.19г. | 14 /265
сентябрь | 25. | ул.Ф.Энгельса д.61 | Ремонт межпанельных швов кв.66 | м.п. | 10.9 | 5688.88 |  | Акт согласно договора от 05.09.19г. | 14 /266
сентябрь | 26. | ул.Ст.Сад д.3 | Замена стояка ХВС кв.27,30 | м.п. | 4 | 5661.23 |  | Протокол №14 от 15.07.19г. | 14 /267
сентябрь | 27. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Замена арматуры ц отопления 3 подъезд, подвал | шт. | 3 | 3426.64 |  | Протокол №55 от 24.11.14г. | 14 /268
сентябрь | 28. | ул.М.Жукова д.8 | Замена ц отопления по кв.51 | м.п. | 3 | 2766.9 |  | Протокол №52 от 30.07.14г. | 14 /269
сентябрь | 29. | ул.Ст.Разина д.7 | Замена стояка ц отопления по кв.2. Устройство арматуры ХВС в 3 подъезде. | шт. / шт. | 4. / 4. | 3137.97 | (1956,05/ 1181,92 ) | Акт согласно договора от 05.09.19г. | 14 /270
сентябрь | 30. | ул.Мичурина д.31 | Ремонт кровли (облицовка карнизных плит) | м2 | 72 | 76296 |  | Протокол №1 от 22.03.19г.; Дог.подр.№07 от 05.07.19г. | 14 /271
|  | ИТОГО: |  |  |  | 652896.14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
октябрь | 1. | ул.Тульская д.69 | Накрытие машинного помещения 4под. Ремонт межпанельных швов кв.35 | м2 / м.п. | 33,00 / 9,00 | 91380.93 | (86672,15/ 4708,78 ) | Акт АОА "Калугалифтремстрой" от 07.10.19г.; Акт согласно договора от 01.10.19г. | 14 /272
октябрь | 2. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Восстановление ц отопления по кв.49, 6,18 | м.п. | 3 | 12671.93 |  | Протокол №59 от 14.12.16г. | 14 /273
октябрь | 3. | ул.М.Горького д.56 | Восстановление ц отопления по кв.1 | секций радиатор | 7 | 10589.88 |  | Протокол №40 от 03.03.14г. | 14 /274
октябрь | 4. | ул.М.Горького д.58 | Восстановление ц отопления 2 подъезд | м.п. | 6 | 9213.83 |  | Протокол №7 от 20.03.15г. | 14 /275
октябрь | 5. | ул.Мичурина д.29 | Восстановление ц отопления 6 под. 4 эт. | м.п. | 6 | 8811.78 |  | Акт согласно договора от 01.10.19г. | 14 /276
октябрь | 6. | ул.Ф.Энгельса д.61 | Замена арматуры ц отопления по кв.46,3, подвал | м.п. | 9 | 4869.28 |  | Акт согласно договора от 01.10.19г. | 14 /277
октябрь | 7. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Замена арматуры ц отопления по кв.100, подвал | шт. | 5 | 2580.42 |  | Акт согласно договора от 01.10.19г. | 14 /278
октябрь | 8. | ул.Ст.Разина д.43 | Замена арматуры ц отопления по кв.5,17,51, подвал | шт. | 5 | 4087.88 |  | Акт согласно договора от 01.10.19г. | 14 /279
октябрь | 9. | ул.Мичурина д.17 | Замена арматуры ц отопления в подвале. Окраска газовых труб | шт. / м2 | 5 / 48,00 | 19422.66 | (2239,40/ 17183,26 ) | Акт согласно договора от 01.10.19г.; Акт АО "Газпром газораспределение №202 2019г. | 14 /280
октябрь | 10. | ул.Мичурина д.30 | Замена арматуры ц отопления по кв.41, в подвале | шт. | 4 | 3304.56 |  | Акт согласно договора от 01.10.19г. | 14 /281
октябрь | 11. | ул.Ф.Энгельса д.64 | Замена арматуры ц отопления по кв.42, подвал. Ремонт мягкой кровли кв.20,70 | шт. / м2 | 4 / 141,10 | 37815.89 | (2490,06/ 35325,83 ) | Протокол №23 от 10.12.15г. | 14 /282
октябрь | 12. | ул.М.Горького д.59 | Ремонт ц отопления по кв.17, в подвале | шт. | 3 | 2149.69 |  | Акт согласно договора от 01.10.19г. | 14 /283
октябрь | 13. | ул.Тульская д.67 | Замена ц отопления в подвале | м.п. | 6 | 3215.78 |  | Акт согласно договора от 01.10.19г. | 14 /284
октябрь | 14. | ул.М.Горького д.10 | Замена канализации в подвале | м.п. | 4 | 6145.23 |  | Протокол №20 от 05.11.15г. | 14 /285
октябрь | 15. | ул.М.Жукова д.28 | Замена канализации по кв.115 | м.п. | 5 | 3929.87 |  | Акт согласно договора от 01.10.19г. | 14 /286
октябрь | 16. | ул.Ст.Сад д.4 | Замена канализации по кв.37, подвал | м.п. | 3 | 3171.48 |  | Протокол №39 от 14.03.14г. | 14 /287
октябрь | 17. | ул.Ст.Разина д.47 | Устройство металлического козырька 2под. Замена фанового стояка по кв.79. | шт. / м.п. | 1 / 2,00 | 11114.72 | (9019,82/ 2094,90 ) | Акт согласно договора от 01.10.19г. | 14 /288
октябрь | 18. | ул.М.Жукова д.3 | Замена стояка ХВС по кв.38, магазин | м.п. | 7 | 6081 |  | Акт согласно договора от 01.10.19г. | 14 /289
октябрь | 19. | Пл.Победы д.9 | Замена ХВС в подвале. | м.п. | 4 | 4309.6 |  | Акт согласно договора от 01.10.19г. | 14 /290
октябрь | 20. | ул.Ст.Сад д.3 | Замена ХВС в подвале; арматуры ц отопления по кв.47,51 | м.п. / шт. | 2,00 / 3 | 4373.95 |  | Протокол №14 от 15.07.19г. | 14 /291
октябрь | 21. | ул.Тульская д.121 | Ремонт порогов 2под. | м2 | 3.5 | 5088.46 |  | Акт согласно договора от 01.10.19г. | 14 /292
октябрь | 22. | ул.Тульская д.141 | Ремонт порогов 2под. | шт. | 1 | 32792.65 |  | Предписание ГЖИ №2393 от 11.10.19г. | 14 /293
октябрь | 23. | ул.М.Горького д.41 | Ремонт л/кл 6 под. Ремонт мягкой кровли кв.62. Устройство освещения на торце 1под. | шт. / м2 / шт. | 1. / 44,10 / 1 | 65028.6 | (47135,61/ 13646,14/ 4246,85 ) | Протокол №28 от 25.11.13г. | 14 /294
октябрь | 24. | ул.М.Жукова д.10 | Ремонт после залития кв.59 | м2 | 20 | 4011 |  | Акт согласно договора от 01.10.19г. | 14 /295
октябрь | 25. | ул.Мичурина д.34 | Ремонт мягкой кровли кв.67. Ремонт после залития кв.46. | м2 / м2 | 40,00 / 15,50 | 14224.09 | (12367,63/ 1856,46 ) | Предписание ГЖИ №761 от 04.03.19г.; Протокол №9 от 23.03.15г. | 14 /296
октябрь | 26. | ул.М.Жукова д.5 | Ремонт мягкой кровли кв.18,68,70 | м2 | 205.8 | 63692.25 |  | Протокол №4 от 18.01.17г. | 14 /297
октябрь | 27. | ул.Ф.Энгельса д.68 | Ремонт мягкой кровли кв.33,62,65,91 | м2 | 184.2 | 56852.09 |  | Протокол №6 от 18.03.19г. | 14 /298
октябрь | 28. | ул.Ф.Энгельса д.40 | Изготовление и устройство зонтов на газоходы | м2 | 15.4 | 18595.34 |  | Предписание ГЖИ №2336 от 23.09.19г. | 14 /299
октябрь | 29. | ул.Никитина д.65 | Устройство порога в 1под. Замена арматуры ХВС по кв.16 | шт. / шт. | 1. / 3. | 4467.59 | (3345,92/ 1121,67 ) | Протокол №25 от 20.10.17г. | 14 /300
октябрь | 30. | ул.Тульская д.137 | Замена ц отопления по кв.3, подвал | м.п. | 4 | 4868.88 |  | Протокол №48 от 20.05.14г. | 14 /301
октябрь | 31. | ул.Никитина д.67а | Ремонт порогов 2под. Ремонт ц отопления по кв.43 | шт. / шт. | 1. / 5. | 6410.65 | (4378,68/ 2031,97 ) | Акт согласно договора от 01.10.19г. | 14 /302
октябрь | 32. | ул.Мичурина д.31 | Окраска газовых труб | м2 | 20 | 10503.38 |  | Акт АО "Газпром газораспределение №202 2019г. | 14 /303
октябрь | 33. | ул.М.Жукова д.26 | Изготовление и установка двери на вход в подвал. Окраска газовых труб | шт. / м2 | 1. / 13,00 | 15058.77 | (5561,21/ 9497,56 ) | Предп.ГЖИ №2074 от 26.08.19г.; Акт АО "Газпром газораспределение №181 2019г. | 14 /304
октябрь | 34. | ул.М.Жукова д.30а | Окраска газовых труб | м2 | 50 | 23552.64 |  | Акт АО "Газпром газораспределение №181 2019г. | 14 /305
октябрь | 35. | ул.Мичурина д.28 | Ремонт участков желобов и карнизных свесов шиферной кровли кв.57 | м2 | 10 | 14831 |  | Предп.ГЖИ №2375 от 04.10.19г.; Дог.подр.№11 от 16.09.19г. | 14 /306
октябрь | 36. | ул.Ст.Разина д.43 | Ремонт участков желобов и карнизных свесов шиферной кровли кв.20 | м2 | 10 | 14831 |  | Call_centr_qji; Дог.подр.№07 от 16.09.19г. | 14 /307
октябрь | 37. | ул.Ст.Разина д.47 | Ремонт участков желобов и карнизных свесов шиферной кровли кв.18,19,39,80 | м2 | 55 | 80198 |  | Call_centr_qji; Дог.подр.№06 от 16.09.19г. | 14 /308
октябрь | 38. | ул.Ф.Энгельса д.66 | Ремонт откоса над окном кв.15 | м.п. | 1.1 | 2030.06 |  | Акт согласно договора от 01.10.19г. | 14 /309
октябрь | 39. | ул.Мичурина д.17 | Проектные, монтажные и пусконаладочные работы по установке прибора учета тепловой энергии (аванс: 90766,29+ окончательный расчет: 129667,04 = 220433,33) | шт. | 2 | 129667.04 |  | Договор №19М/18 от 18.04.18г. с ООО "Техноус Протокол №29 от 27.11.17г. | 14 /310
октябрь | 40. | ул.Ст.Сад д.2 | Ремонт фасада кв.49 | м2 | 1 | 2290.72 |  | Акт согласно договора от 01.10.19г. | 14 /311
|  | ИТОГО: |  |  |  | 818234.57
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
ноябрь | 1. | ул.Пестеля д.32 | Ремонт газоходов и вентканалов | шт. кирп. | 270 | 33032 |  | Дог.подр.№4/18 от 02.04.18г.; Акт согласно договора от 01.11.19г. | 14 /312
ноябрь | 2. | ул.М.Горького д.56 | Ремонт газоходов | шт. кирп. | 270 | 45270 |  | Дог.подр.№1/18 от 07.03.18г.; Акт согласно договора от 01.11.19г. | 14 /313
ноябрь | 3. | ул.М.Горького д.56 | Замена стояка ХВС по кв.2,3,подвал | м.п. | 6 | 8809.57 |  | Протокол №40 от 03.03.14г. | 14 /314
ноябрь | 4. | ул.Ф.Энгельса д.78 | Замена стояка ц отопления по кв.2,3,подвал. Установка номерного знака. | м.п. / шт. | 11,00 / 1 | 9097.15 | (7539,31/ 1557,84 ) | Акт согласно договора от 01.11.19г.; Письмо ГУ №8535/03-19 от 09.10.19г. | 14 /315
ноябрь | 5. | ул.М.Жукова д.8 | Замена стояка канализации по кв.6,7,10,11,м-н Алтай. Установка номерного знака. | м.п. / шт. | 12,25 / 1 | 14166.88 | (12409,40/ 1757,48 ) | Акт согласно договора от 01.11.19г.; Письмо ГУ №8535/03-19 от 21.10.19г. | 14 /316
ноябрь | 6. | ул.М.Горького д.10 | Ремонт парапетов над 1,2под. | м2 | 10.6 | 17884.38 |  | Акт согласно договора от 01.11.19г. | 14 /317
ноябрь | 7. | ул.Ф.Энгельса д.68 | Накритие балкона кв.97 | м2 | 4.5 | 6224.44 |  | Акт согласно договора от 01.11.19г. | 14 /318
ноябрь | 8. | ул.Мичурина д.17 | Накритие балкона кв.119 | м2 | 5.7 | 6958.49 |  | Акт согласно договора от 01.11.19г. | 14 /319
ноябрь | 9. | ул.Тульская д.119 | Накритие лоджии кв.68 | м2 | 8.5 | 8331.87 |  | Акт согласно договора от 01.11.19г. | 14 /320
ноябрь | 10. | ул.Тульская д.69 | Замена входных лестничных маршей 2 подъезд. Ремонт межпанельных швов кв.109,113,117,125,129,137,141 | шт. / м.п. | 2. / 115,50 | 97982.04 | (68332,75/ 29649,29 ) | Протокол №55 от 08.11.18г.; Протокол №4 от 22.01.15г. | 14 /321
ноябрь | 11. | ул.М.Жукова д.3 | Ремонт мягкой кровли кв.18. Установка номерного знака. | м2 / шт. | 22,00 / 1 | 8563.46 | (6805,97/ 1757,48 ) | Протокол №53 от 11.11.14г.; Письмо ГУ №8315/17-19 от 21.10.19г. | 14 /322
ноябрь | 12. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Устройство понижающих трансформаторов | шт. | 2 | 3418.61 |  | Акт согласно договора от 01.11.19г. | 14 /323
ноябрь | 13. | ул.Ст.Сад д.4 | Изготовление и установка двери на м/пр 3под. | шт. | 1 | 9174.52 |  | Акт согласно договора от 01.11.19г. | 14 /324
ноябрь | 14. | ул.Ст.Разина д.43 | Замена канализации по подвалу. | м.п. | 17.5 | 15611.57 |  | Акт согласно договора от 01.11.19г. | 14 /325
ноябрь | 15. | ул.Ф.Энгельса д.23 | Замена канализации по подвалу. Ремонт порога 2под. Установка номерного знака. | м.п. / м2 / шт. | 2,00 / 3,00 / 1 | 5983.83 | (2530,16/ 1409,98/ 2043,69 ) | Акт согласно договора от 01.11.19г.; Письмо ГУ №8535/03-19 от 09.10.19г. | 14 /326
ноябрь | 16. | ул.М.Жукова д.5 | Замена задвижки ХВС. Устройство опор под козырек 4под. Установка номерного знака. | шт. / м.п. / шт. | 1. / 6,00 / 1. | 11455.65 | (5230,12/ 4468,05/ 1757,48 ) | Протокол №4 от 18.01.17г.; Письмо ГУ №8315/17-19 от 21.10.19г. | 14 /327
ноябрь | 17. | ул.М.Жукова д.30 | Ремонт мягкой кровли кв.69. Установка номерного знака. | м2 / шт. | 73,00 / 1 | 24353.18 | (22595,69/ 1757,48 ) | Протокол №2 от 27.03.14г.; Письмо ГУ №8315/17-19 от 21.10.19г. | 14 /328
ноябрь | 18. | ул.М.Жукова д.28 | Ремонт фасада кв.118. Установка номерного знака. | м2 / шт. | 2,00 / 1 | 4836.03 | (2792,34/ 2043,69 ) | Акт согласно договора от 01.11.19г.; Письмо ГУ №8315/17-19 от 21.10.19г. | 14 /329
ноябрь | 19. | ул.М.Горького д.59 | Накрытие входа во 2 подвал | м2 | 7.3 | 17229.24 |  | Акт согласно договора от 01.11.19г. | 14 /330
ноябрь | 20. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Накрытие входа в 1 подвал. Ремонт порога 3 под. | м2 / шт. | 13,60 / 1 | 48876.17 | (44745,42/ 4130,75 ) | Протокол №60 от 05.12.14г. | 14 /331
ноябрь | 21. | ул.Тульская д.137 | Окраска газовых труб | м2 | 53 | 20591.62 |  | Акт АО "Газпром газораспределение №114 от 14.05.19г. | 14 /332
ноябрь | 22. | ул.Ф.Энгельса д.21 | Окраска газовых труб | м2 | 38 | 20994.44 |  | Акт АО "Газпром газораспределение №85 от 27.03.19г. | 14 /333
ноябрь | 23. | ул.Ф.Энгельса д.27 | Ремонт входа в 3 под. Накрытие и окраска приямков. Окраска газовых труб | м2 / шт. / м2 | 12,60 / 2 / 3,50 | 12437.82 | (1577,14 / 2038,88/ 8821,80 ) | Акт согласно договора от 01.11.19г.; Акт АО "Газпром газораспределение №76 от 14.03.19г. | 14 /334
ноябрь | 24. | ул.Ст.Сад д.44 | Окраска газовых труб | м2 | 49 | 19997.33 |  | Акт АО "Газпром газораспределение №228 от 23.10.19г. | 14 /335
ноябрь | 25. | ул.Ф.Энгельса д.64 | Устройство отмостки 5под. | м2 | 4 | 2550.23 |  | Протокол №23 от 10.12.15г. | 14 /336
ноябрь | 26. | ул.Ф.Энгельса д.23 | Установка оконных блоков ПВХ (1под.) | шт. | 1 | 136538.44 |  | Протокол №20 от 24.09.19г. | 14 /337
ноябрь | 27. | ул.М.Жукова д.26 | Замена арматуры ХВС кв.64, подвал. Установка номерного знака. | шт. / шт. | 5. / 1. | 4721.92 | (2678,23/ 2043,69 ) | Протокол №2 от 15.01.15г.; Письмо УЖКХ №8315/17-19 от 21.10.19г. | 14 /338
ноябрь | 28. | ул.Тульская д.67 | Замена канализации по кв.80, подвал | м.п. | 3 | 2588.59 |  | Протокол №10а от 31.05.13г. | 14 /339
ноябрь | 29. | ул.Ф.Энгельса д.40 | Ремонт ц отопления по кв.19 | шт. | 5 | 2246.86 |  | Протокол №50 от 23.07.14г. | 14 /340
ноябрь | 30. | ул.Ст.Сад д.1 | Ремонт порогов 2под. | шт. | 1 | 5090.74 |  | Протокол №21 от 09.11.15г. | 14 /341
ноябрь | 31. | ул.Мичурина д.28 | Ремонт участков желобов и карнизных свесов шиферной кровли кв.37,38,40 (Дог.подряда ИП Окопный А.А.) | м2 | 30 | 44493 |  | Протокол №5 от 05.03.19г. | 14 /342
ноябрь | 32. | ул.Ст.Разина д.47 | Ремонт участков желобов и карнизных свесов шиферной кровли кв.18,19,39,80 (Дог.подряда ИП Окопный А.А.) | м2 | 10 | 14831 |  | Предписание ГЖИ №2343 от 30.09.19г. | 14 /343
ноябрь | 33. | ул.Тульская д.121 | Замена канализации по подвалу 2под. | м.п. | 46 | 51460.38 |  | Акт согласно договора от 01.11.19г. | 14 /344
ноябрь | 34. | ул.Никитина д.67а | Устройство металлического козырька 2под. | шт. | 1 | 4716.79 |  | Акт согласно договора от 01.11.19г. | 14 /345
|  | ИТОГО: |  |  |  | 740518.24
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
декабрь | 1. | ул.М.Горького д.10 | Замена канализации по подвалу | м.п. | 15.5 | 13672.54 |  | Протокол №20 от 05.11.15г. | 14 /346
декабрь | 2. | ул.М.Жукова д.28 | Замена розлива ГВС в подвале | м.п. | 199 | 247043.42 |  | Протокол №17 от 09.09.19г. | 14 /347
декабрь | 3. | ул.Ст.Разина д.5 | Замена ц отопления по кв.94, л/кл 3под., подвал. Замена канализации по кв.15 | м.п. / м.п. | 4,00 / 2,00 | 9892.83 | (7708,07/ 2184,46 ) | Протокол №4 от 18.01.17г. | 14 /348
декабрь | 4. | ул.М.Жукова д.30 | Изоляция труб ц отопления в подвале | м.п. | 27.5 | 5757.39 |  | Треб. МУП Калугатеплосеть от 01.03.19г. | 14 /349
декабрь | 5. | ул.М.Жукова д.4 | Ремонт шиферной кровли над кв.17,19 | м.п. | 22 | 29305.49 |  | Акт согласно договора от 02.12.19г. | 14 /350
декабрь | 6. | ул.Мичурина д.17 | Ремонт межпанельных швов кв.60,64,68. Ремонт ц отопления в 4 подвале. | м.п. / шт. | 39,70 / 6 | 22850.93 | (18417,38/ 4433,55 ) | Акт согласно договора от 02.12.19г. | 14 /351
декабрь | 7. | ул.Ф.Энгельса д.40 | Ремонт и остекление л/кл 1,2,3под. Ремонт порогов 2под. Окраска газовых труб | шт. / м2 / шт. / м2 | 3. / 3,80 / 1. / 26,00 | 131693.49 | (113992,74/ 2650,47 / 4619,89 /10430,39 ) | Предписание ГЖИ №2336 от 23.09.19г.; Протокол №49 от 24.07.18г.; Акт АО "Газпром газораспределение №50 от 05.02.19г. | 14 /352
декабрь | 8. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Окраска газовых труб | м2 | 37 | 20867.28 |  | Акт АО "Газпром газораспределение №93 от 08.04.19г. | 14 /353
декабрь | 9. | ул.Ф.Энгельса д.61 | Окраска газовых труб | м2 | 43 | 17542.59 |  | Акт АО "Газпром газораспределение №50 от 05.02.19г. | 14 /354
декабрь | 10. | ул.Ф.Энгельса д.68 | Окраска газовых труб | м2 | 45 | 18200.53 |  | Акт АО "Газпром газораспределение №126 от 30.05.19г. | 14 /355
декабрь | 11. | ул.Ф.Энгельса д.89 | Устройство освещения над 4под. Окраска газовых труб. | шт. / м2 | 1. / 30,00 | 13732.67 | (2284,50/ 11448,17 ) | Акт согласно договора от 02.12.19г.; Акт АО "Газпром газораспределение №158 от 17.07.19г. | 14 /356
декабрь | 12. | ул.М.Жукова д.3 к.1 | Окраска газовых труб. Установка номерного знака | м2 / шт. | 6,00 / 1 | 6065.26 | (4307,78/ 1757,48 ) | Акт АО "Газпром газораспределение №148 от 03.07.19г.; Письмо УЖКХ №8315/17-19 от 21.10.19г. | 14 /357
декабрь | 13. | ул.М.Жукова д.5 | Окраска газовых труб | м2 | 32 | 15063.91 |  | Акт АО "Газпром газораспределение №155 от 12.07.19г. | 14 /358
декабрь | 14. | ул.Ст.Разина д.7 | Окраска газовых труб | м2 | 33 | 16807.93 |  | Акт АО "Газпром газораспределение №132 от 07.06.19г. | 14 /359
декабрь | 15. | ул.М.Горького д.41 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. | 1 | 3754.8 |  | Акт ГУ №935-Э-17 от 06.12.17г. | 14 /360
декабрь | 16. | ул.М.Горького д.58 | Окраска газовых труб | м2 | 36 | 12558.34 |  | Акт АО "Газпром газораспределение №103 от 22.04.19г. | 14 /361
декабрь | 17. | ул.М.Горького д.59 | Окраска газовых труб | м2 | 28 | 10890.18 |  | Акт АО "Газпром газораспределение №45 от 28.01.19г. | 14 /362
декабрь | 18. | ул.Тульская д.139 | Окраска газовых труб. Установка номерного знака. | м2 / шт. | 62,00 / 1 | 23462.61 | (21429,26/ 2033,35 ) | Акт АО "Газпром газораспределение №123 от 27.05.19г.; Письмо ГУ №8535/03-19 от 09.10.19г. | 14 /363
декабрь | 19. | ул.Тульская д.141 | Окраска газовых труб | м2 / шт. | 19,00 / 1 | 7897.27 | (5943,08/ 1954,19 ) | Акт АО "Газпром газораспределение №123 от 27.05.19г.; Письмо ГУ №8535/03-19 от 09.10.19г. | 14 /364
декабрь | 20. | ул.Тульская д.119 | Ремонт межпанельных швов кв.34 | м.п. | 13.6 | 6315.85 |  | Приказ проверки ГЖИ №4145 от 17.12.19г. | 14 /365
декабрь | 21. | ул.Суворова д.188 | Ремонт межпанельных швов кв.37,40,43,46,49 | м.п. | 33.2 | 8521.12 |  | Акт согласно договора от 02.12.19г. | 14 /366
декабрь | 22. | ул.М.Жукова д.30а | Накрытие лоджии кв.30 | м2 | 12.6 | 9343.82 |  | Акт согласно договора от 02.12.19г. | 14 /367
декабрь | 23. | ул.Ф.Энгельса д.78 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 8 | 50179.38 |  | Акт ГУ №292-Э-18 от 18.06.18г. | 14 /368
декабрь | 24. | ул.Никитина д.67а | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 3 | 21004.94 |  | Акт ГУ №499-Э-19 от 05.08.19г. | 14 /369
декабрь | 25. | ул.М.Жукова д.26 | Замена арматуры ХВС, канализации по кв.66,67, подвал | шт. / м.п. | 2. / 4,00 | 6483.1 | (1699,77/ 4783,33 ) | Протокол №2 от 15.01.15г. | 14 /370
декабрь | 26. | ул.Мичурина д.28 | Замена канализации по кв.53,57 | м.п. | 3.5 | 3782.42 |  | Протокол №38 от 11.03.14г. | 14 /371
декабрь | 27. | ул.Ст.Сад д.3 | Замена труб ХВС в подвале | м.п. | 18 | 17805.85 |  | Протокол №14 от 15.07.19г. | 14 /372
декабрь | 28. | ул.Ф.Энгельса д.64 | Замена канализации по кв.65 | м.п. | 4.5 | 4179.11 |  | Протокол №23 от 10.12.15г. | 14 /373
|  | ИТОГО: |  |  |  | 754675.05
Главный инженер ООО ЖРЭУ №14 ________________________________________ Л.В.Старостина