## Лист3
РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА 2020 год
ПО ООО ЖРЭУ №14
Месяц | № | Адрес | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма | Доли суммы по видам работ | Протокол | Договор
| п/п |  |  |  | работ | руб. | руб. | (основание)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
январь | 1. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Замена арматуры ц отопления в подвале. Устройство освещения над 6под. | шт. / шт. | 4. / 1. | 3885.26 | (1406,00 / 2479,26) | Акт на аварийность согласно договора от 09.01.2020г. | 14 /001
январь | 2. | ул.Мичурина д.30 | Замена фанового стояка по кв.37. Установка номерного знака | м.п. / шт. | 5,00 / 1. | 6814.53 | (5256,69 / 1557,84) | Акт на аварийность согласно договора от 09.01.2020г. | 14 /002
январь | 3. | ул.Тульская д.139 | Изоляция труб ГВС в подвале. Ремонт порогов 6под. | м.п. / шт. | 80,50 / 1. | 21559.97 | (19659,78 / 1900,19) | Предписание ГЖИ №3025 от 27.12.19г. | 14 /003
январь | 4. | ул.Ст.Сад д.2 | Замена канализации по кв.44 | м.п. | 2 | 2531.16 |  | Акт на аварийность согласно договора от 09.01.2020г. | 14 /004
январь | 5. | ул.М.Жукова д.3 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 5122.72 |  | Акт ГУ №688-Э-19 от 02.10.19г. | 14 /005
январь | 6. | ул.Ф.Энгельса д.40 | Ремонт л/кл 4 под. Замена почтовых ящиков 2,3,4под. Остекление л/кл 2,3,4под. | шт. / шт. / м2 | 1. / 10. / 2,40 | 66146.39 | (39746,57 / 24840,03 / 1559,79) | Предписание ГЖИ №2336 от 23.09.19г.; Протокол №49 от 24.07.18г. | 14 /006
январь | 7. | ул.Тульская д.119 | Очистка кровли от снега и наледи | шт. / дом(раз) | 1 | 2122.68 |  | Протокол №19 от 18.07.17г.; Письмо УЖКХ №65/17-20 от 10.01.2020г. | 14 /007
январь | 8. | ул.М.Горького д.41 | Окраска газовых труб | м2 | 43 | 17130.94 |  | Акт АО "Газпром газораспределение №45 от 28.01.19г. | 14 /008
январь | 9. | ул.Ст.Сад д.1 | Окраска газовых труб | м2 | 32 | 12219.73 |  | Акт АО "Газпром газораспределение №54 от 11.02.19г. | 14 /009
январь | 10. | ул.Ст.Сад д.4 | Окраска газовых труб | м2 | 29 | 15389.39 |  | Акт АО "Газпром газораспределение №1196 от 15.10.18г. | 14 /010
январь | 11. | Пл.Победы д.10 | Накрытие входа в 1,2 подвал. | м2 | 14.1 | 37950.35 |  | Акт на аварийность согласно договора от 09.01.2020г. | 14 /011
январь | 12. | ул.Тульская д.121 | Замена канализации в подвале 4под. | м.п. | 35.5 | 45869.65 |  | Протокол №41 от 14.03.14г. | 14 /012
январь | 13. | ул.Тульская д.67 | Замена задвижки ХВС | шт. | 1 | 5230.12 |  | Акт на аварийность согласно договора от 09.01.2020г. | 14 /013
январь | 14. | ул.Ф.Энгельса д.27 | Замена арматуры ГВС в подвале | шт. | 4 | 4926.87 |  | Акт на аварийность согласно договора от 09.01.2020г. | 14 /014
январь | 15. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Проектные, монтажные и пусконаладочные работы по установке прибора учета тепловой энергии (аванс: 91805,13+ окончательный расчет: 89606,71 = 181411,84) | шт. | 1 | 89606.71 |  | Договор №34М/17 от 14.04.2017г. с ООО "Техноус Протокол №37 от 06.07.16г. | 14 /015
январь | 16. | ул.Ф.Энгельса д.23 | Установка оконных блоков ПВХ (2под. - аванс) | шт. | 1 | 40961.53 |  | Протокол №20 от 24.09.19г. | 14 /016
январь | 17. | ул.Мичурина д.31 | Замена и изоляция ц отопления в подвале. | м.п. | 6 | 6962.23 |  | Акт на аварийность согласно договора от 09.01.2020г. | 14 /017
январь | 18. | ул.Ф.Энгельса д.78 | Замена стояка ХВС по кв.53, подвал | м.п. | 4 | 4766.92 |  | Акт на аварийность согласно договора от 09.01.2020г. | 14 /018
|  | ИТОГО: |  |  |  | 389197.15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
февраль | 1. | ул.М.Жукова д.5 | Ремонт и замена ГВС по подвалу. | м.п. | 28 | 43208.23 |  | Протокол №4 от 18.01.17г. | 14 /019
февраль | 2. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Замена задвижек ГВС. | шт. | 2 | 8652.3 |  | Акт на аварийность согласно договора от 03.02.2020г. | 14 /020
февраль | 3. | ул.М.Жукова д.3 | Замена ХВС в подвале. | м.п. | 6 | 3022.56 |  | Протокол №53 от 11.11.2014г. | 14 /021
февраль | 4. | ул.М.Горького д.41 | Замена канализации в подвале. | м.п. | 2.5 | 2712.57 |  | Протокол №61 от 23.12.2014г. | 14 /022
февраль | 5. | ул.Ст.Сад д.1 | Замена канализации в подвале. | м.п. | 8 | 6647.36 |  | Протокол №21 от 09.11.2015г. | 14 /023
февраль | 6. | ул.М.Жукова д.12 | Замена стояка ХВС по кв.1,5. | м.п. | 4 | 5850.78 |  | Акт на аварийность согласно договора от 03.02.2020г. | 14 /024
февраль | 7. | ул.М.Жукова д.26 | Замена арматуры ГВС по кв.23. | шт. | 3 | 4309.26 |  | Протокол №2 от 10.11.2015г. | 14 /025
февраль | 8. | ул.М.Горького д.56 | Замена стояка ц отопления по кв.4, Паспортный. | м.п. | 4 | 3058.39 |  | Протокол №40 от 03.03.2014г. | 14 /026
февраль | 9. | ул.Мичурина д.36 | Замена стояка ХВС по кв.22,25,28,31,34, подвал. | м.п. | 25 | 20838.01 |  | Акт на аварийность согласно договора от 03.02.2020г. | 14 /027
февраль | 10. | ул.М.Жукова д.10 | Изоляция труб ц отопления в подвале. | м.п. | 6 | 2229.46 |  | Протокол №50а от 23.07.2014г. | 14 /028
февраль | 11. | ул.Ф.Энгельса д.89 | Изоляция труб ц отопления в подвале. | м.п. | 19 | 4669.39 |  | Акт на аварийность согласно договора от 03.02.2020г. | 14 /029
февраль | 12. | ул.Ст.Сад д.44 | Накрытие входа в 6 подвал. | шт. | 1 | 20508.72 |  | Протокол №19 от 15.09.2015г. | 14 /030
февраль | 13. | ул.Ф.Энгельса д.23 | Восстановление освещения 1,2под. | шт. | 2 | 2692.57 |  | Акт на аварийность согласно договора от 03.02.2020г. | 14 /031
февраль | 14. | ул.Ст.Разина д.43 | Устройство освещения 4под. | м.п. | 15 | 3535.31 |  | Акт на аварийность согласно договора от 03.02.2020г. | 14 /032
февраль | 15. | ул.Тульская д.103 | Замена арматуры ГВС в подвале по кв.2. Окраска газовых труб | шт. / м2 | 2. / 24,00 | 14836.5 | (2869,92 / 11966,58) | Акт на аварийность согласно договора от 03.02.2020г. | 14 /033
февраль | 16. | ул.Тульская д.69 | Замена канализации по кв.75 в подвале. Окраска газовых труб | м.п. / м2 | 4,55. / 35,50 | 19986.7 | (4807,47 / 15179,23) | Акт на аварийность согласно договора от 03.02.2020г. | 14 /034
февраль | 17. | ул.Пестеля д.32 | Окраска газовых труб | м2 | 36 | 15582.6 |  | Акт на аварийность согласно договора от 03.02.2020г. | 14 /035
февраль | 18. | ул.М.Жукова д.30 | Ремонт ц отопления по кв.4 в подвале | шт. | 5 | 3559.65 |  | Протокол №2 от 27.03.2014г. | 14 /036
февраль | 19. | ул.Ф.Энгельса д.27 | Замена ц отопления по подвалу | м.п. | 10 | 10771.23 |  | Акт на аварийность согласно договора от 03.02.2020г. | 14 /037
февраль | 20. | ул.Суворова д.188 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. | 1 | 5066.27 |  | Акт ГУ №175-Э-19 от 27.03.19г. | 14 /038
февраль | 21. | ул.Ст.Сад д.1 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. | 3 | 14969.34 |  | Акт ГУ №481-Э-19 от 01.08.19г. | 14 /039
февраль | 22. | ул.Ст.Сад д.4 | Устройство освещения 1,2под. | шт. | 2 | 4834.37 |  | Протокол №39 от 14.03.2014г. | 14 /040
февраль | 23. | ул.Мичурина д.29 | Ремонт л/кл 6под. | шт. | 1 | 50847.44 |  | Протокол №28 от 09.10.2019г. | 14 /041
февраль | 24. | ул.Ст.Сад д.3 | Проектные, монтажные и пусконаладочные работы по установке прибора учета тепловой энергии (окончательный расчет) | шт. | 1 | 229297.95 |  | Протокол №14 от 15.07.19г.; Договор №40М/19 от 27.08.19г. с ООО "Техноус | 14 /042
февраль | 25. | ул.Тульская д.121 | Проектные, монтажные и пусконаладочные работы по установке прибора учета тепловой энергии (окончательный расчет) | шт. | 1 | 245135.71 |  | Протокол №10 от 10.04.19г.; Договор №27М/19 от 14.06.19г. с ООО "Техноус | 14 /043
февраль | 26. | ул.Ф.Энгельса д.89 | Проектные, монтажные и пусконаладочные работы по установке прибора учета тепловой энергии (окончательный расчет) | шт. | 1 | 217463.17 |  | Протокол №9 от 08.04.19г.; Договор №25М/19 от 14.06.19г. с ООО "Техноус | 14 /044
|  | ИТОГО: |  |  |  | 964285.84
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
март | 1. | ул.М.Жукова д.5 | Замена канализации, устройство кирпичной стены в подвале | м.п. / шт. | 4,50 / 40. | 5321.52 | (4316,20 / 1005,32) | Протокол №4 от 18.01.17г.; Предписание ГЖИ №335 от 26.02.2020г. | 14 /045
март | 2. | ул.Тульская д.121 | Замена канализации в подвале 3под. | м.п. | 46 | 61285.73 |  | Протокол №41 от 14.03.14г. | 14 /046
март | 3. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Замена канализации по подвалу | м.п. | 69 | 62027.05 |  | Акт на аварийность согласно договора от 02.03.2020г. | 14 /047
март | 4. | ул.Мичурина д.28 | Замена стояка канализации кв.32,36 | м.п. | 4 | 4294.95 |  | Протокол №38 от 11.03.14г. | 14 /048
март | 5. | ул.М.Жукова д.3 | Замена ц отопления по подвалу | м.п. | 6 | 15620.2 |  | Протокол №53 от 11.11.14г. | 14 /049
март | 6. | ул.Мичурина д.29 | Восстановление ц отопления на л/кл 1под. | м.п. | 8 | 13799.62 |  | Протокол №28 от 09.10.19г. | 14 /050
март | 7. | ул.Ф.Энгельса д.68 | Замена стояка ХВС кв.66,69,72,75 | м.п. | 19 | 22504.98 |  | Акт на аварийность согласно договора от 02.03.2020г. | 14 /051
март | 8. | ул.Мичурина д.30 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 2 | 13825.31 |  | Акт ГУ №362-Э-19 от 17.06.19г. | 14 /052
март | 9. | ул.Ф.Энгельса д.63 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 3 | 19304.76 |  | Акт ГУ №679-Э-19 от 23.09.19г. | 14 /053
март | 10. | ул.Тульская д.119 | Окраска газовых труб | м2 | 21 | 13595.13 |  | Акт АО "Газпром газораспределение №279 от 13.01.2020г. | 14 /054
март | 11. | ул.Тульская д.67 | Замена почтовых ящиков на л/кл 3под. | шт. | 3 (по 4секции) | 6694.94 |  | Протокол №3 от 20.03.2020г. | 14 /055
март | 12. | Тульский проезд д.3 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 3 | 19304.76 |  | Акт ГУ №673-Э-19 от 23.09.19г. | 14 /056
март | 13. | ул.Ф.Энгельса д.89 | Ремонт порогов 1под. | шт. | 1 | 2052.2 |  | Акт на аварийность согласно договора от 02.03.2020г. | 14 /057
март | 14. | ул.Суворова д.188 | Проектные, монтажные и пусконаладочные работы по установке прибора учета тепловой энергии (окончательный расчет) | шт. | 1 | 217851.24 |  | Протокол №4 от 01.03.19г.; Договор №26М/19 от 14.06.19г. с ООО "Техноус | 14 /058
март | 15. | ул.Мичурина д.28 | Ремонт участков желобов и карнизных свесов шиферной кровли жилого дома (кв.18) | м.п. | 9 | 14831 |  | Протокол №5 от 05.03.2019г. | 14 /059
март | 16. | ул.Ст.Разина д.43 | Ремонт участков желобов и карнизных свесов шиферной кровли жилого дома (кв.60) | м.п. | 9 | 14831 |  | Протокол №1 от 01.02.2019г.; Требование ГЖИ №285 от 17.02.2020г. | 14 /060
март | 17. | ул.Ст.Разина д.5 | Замена ХВС в 4 подвале. | м.п. | 3 | 3998.12 |  | Протокол №29 от 16.02.2016г. | 14 /061
|  | ИТОГО: |  |  |  | 511142.51
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
апрель | 1. | ул.Тульская д.119 | Замена канализации в подвале | м.п. | 5 | 5265.98 |  | Протокол №19 от 18.07.2017г. | 14 /062
апрель | 2. | ул.Ф.Энгельса д.17 | Замена канализации по подвалу | м.п. | 12 | 10560.65 |  | Протокол №12 от 01.06.2015г. | 14 /063
апрель | 3. | ул.М.Жукова д.28 | Ремонт ц отопления по кв.4, подвал | шт. | 3 | 2256.44 |  | Протокол №17 от 09.09.2019г. | 14 /064
апрель | 4. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Замена ц отопления по кв.3, подвал | м.п. | 4 | 5376.9 |  | Акт на аварийность согласно договора от 01.04.2020г. | 14 /065
апрель | 5. | ул.Тульская д.121 | Ремонт поэтажного эл.щита 1под. 1эт. | шт. | 2 | 2405.41 |  | Протокол от 07.10.2014г. | 14 /066
апрель | 6. | ул.М.Жукова д.8 | Окраска леерного ограждения | м.п. | 63 | 8910.85 |  | Акт на аварийность согласно договора от 01.04.2020г. | 14 /067
апрель | 7. | ул.М.Жукова д.10 | Ремонт и окраска леерного ограждения | м.п. | 52 | 23010.88 |  | Протокол №50а от 23.07.2014г. | 14 /068
апрель | 8. | ул.Мичурина д.31 | Ремонт фасада, приямков | м2 / м2 | 18,00. / 5,00 | 14475.19 | (10889,97 / 3585,22) | Предписание ГЖИ №82 от 17.01.2020г. | 14 /069
апрель | 9. | ул.Ф.Энгельса д.23 | Ремонт поэтажного эл.щита по кв.41 | шт. | 3 | 3166.51 |  | Протокол №1 от 24.09.19г. | 14 /070
апрель | 10. | ул.Ф.Энгельса д.23 | Установка оконных блоков ПВХ 2под. (аванс 40961,53 + 95576,91 =136538,44 - окончательный расчет) | шт. | 1 | 95576.91 |  | Протокол №20 от 24.09.19г. | 14 /071
апрель | 11. | ул.Тульская д.56 | Замена ввода ГВС | м.п. | 14 | 24204.7 |  | Протокол №10 от 19.05.15г. | 14 /072
апрель | 12. | ул.Ф.Энгельса д.68 | Ремонт л/кл 1 под. | шт. | 1 | 50444.12 |  | Протокол №6 от 18.03.19г. | 14 /073
апрель | 13. | ул.Тульская д.69 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. | 1 | 6834.57 |  | Акт ГУ №854-Э-16 от 07.11.16г. | 14 /074
|  | ИТОГО: |  |  |  | 252489.11
Главный инженер ООО ЖРЭУ №14 ________________________________________ Л.В.Старостина