## Лист3
РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА 2022 год
ПО ООО ЖРЭУ №14
Месяц | № | Адрес | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма | Доли суммы по видам работ | Протокол | Договор
| п/п |  |  |  | работ | руб. | руб. | (основание)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
январь | 1. | ул.М.Жукова д.8 | Устройство входной стальной двери на 3 подъезд | шт. | 1 | 37730 |  | Акт на аварийность согласно договора от 10.01.2022г. | 14 /001
январь | 2. | ул.М.Жукова д.26 | Замена арматуры ХВС, ГВС кв.35 | шт. | 4 | 2018 |  | Протокол №2 от 15.01.2015г. | 14 /002
январь | 3. | ул.Ф.Энгельса д.63 | Замена стояка ц отопления кв.71,74 | шт. | 5 | 5724.8 |  | Акт на аварийность согласно договора от 10.01.2022г. | 14 /003
январь | 4. | ул.М.Жукова д.30а | Замена стояка ХВС кв.16,20 | м.п. | 6 | 13041 |  | Акт на аварийность согласно договора от 10.01.2022г. | 14 /004
январь | 5. | ул.М.Жукова д.10 | Замена ХВС, канализации в подвале | м.п. / м.п. | 4,00 / 1,50 | 9078.2 | (6695,00 / 2383,20) | Акт на аварийность согласно договора от 10.01.2022г. | 14 /005
январь | 6. | ул.М.Жукова д.30 | Замена арматуры ХВС по кв.1 в 1подвале | шт. | 2 | 2018.8 |  | Акт на аварийность согласно договора от 12.01.2022г. | 14 /006
январь | 7. | ул.Пестеля д.32 | Замена канализации кв.15 | м.п. | 4 | 4454.2 |  | Акт на аварийность согласно договора от 17.01.2022г. | 14 /007
январь | 8. | ул.Мичурина д.29 | Замена стояка ХВС кв.65,68,71, канализации кв.68,71 | м.п. / м.п. | 6,00 / 5,50 | 24378.4 | (9504,40 / 14874,00) | Акт на аварийность согласно договора от 19.01.2022г. | 14 /008
январь | 9. | ул.Ф.Энгельса д.21 | Замена ХВС по кв.33 в подвале | м.п. | 6 | 11870.2 |  | Акт на аварийность согласно договора от 18.01.2022г. | 14 /009
январь | 10. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Замена стояка ц отопления кв.52,55 | м.п. | 4 | 5773 |  | Акт на аварийность согласно договора от 21.01.2022г. | 14 /010
январь | 11. | ул.Ф.Энгельса д.78 | Ремонт ц отопления кв.18 | шт. | 3 | 1948.2 |  | Акт на аварийность согласно договора от 21.01.2022г. | 14 /011
январь | 12. | ул.Ф.Энгельса д.27 | Замена ГВС по кв.51 в подвале | м.п. | 7 | 8713.2 |  | Акт на аварийность согласно договора от 25.01.2022г. | 14 /012
январь | 13. | ул.Суворова д.188 | Ремонт ХВС, ГВС в подвале | шт. | 4 | 3212.4 |  | Акт на аварийность согласно договора от 25.01.2022г. | 14 /013
январь | 14. | ул.Ф.Энгельса д.68 | Замена труб ц отопления в подвале | м.п. | 4 | 6542.6 |  | Акт на аварийность согласно договора от 26.01.2022г. | 14 /014
январь | 15. | ул.Ф.Энгельса д.61 | Замена канализации в подвале | м.п. | 30 | 47669.8 |  | Акт на аварийность согласно договора от 26.01.2022г. | 14 /015
январь | 16. | ул.Тульская д.137 | Замена стояка ХВС кв.33,40 | м.п. | 9 | 17626 |  | Акт на аварийность согласно договора от 28.01.2022г. | 14 /016
январь | 17. | ул.Стеклянников Сад д.44 | Ремонт ц отопления в подвале | шт. | 5 | 4726.4 |  | Акт на аварийность согласно договора от 29.01.2022г. | 14 /017
январь | 18. | ул.Ф.Энгельса д.64 | Восстановление освещения 7подъезд | шт. | 1 | 6116.4 |  | Акт на аварийность согласно договора от 25.01.2022г. | 14 /018
январь | 19. | ул.Мичурина д.17 | Ремонт поэтажного электрощита 1 подъезд кв.4 | шт. | 2 | 5567.6 |  | Акт на аварийность согласно договора от 28.01.2022г. | 14 /019
январь | 20. | ул.Тульская д.121 | Ремонт поэтажного электрощита 3 подъезд кв.78 | шт. | 1 | 5041.2 |  | Акт на аварийность согласно договора от 26.01.2022г. | 14 /020
январь | 21. | ул.Мичурина д.31 | Устройство датчика движения 2 подъезд | шт. | 1 | 2515.4 |  | Акт на аварийность согласно договора от 17.01.2022г. | 14 /021
январь | 22. | ул.Мичурина д.28 | Очистка кровли от снега и наледи (подрядчики) | дом(раз) | 3 | 14226 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /022
январь | 23. | ул.Мичурина д.30 | Очистка кровли от снега и наледи (подрядчики) | дом(раз) | 2 | 7983 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /023
январь | 24. | ул.Никитина д.67а | Очистка кровли от снега и наледи (подрядчики) | дом(раз) | 2 | 10125 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /024
январь | 25. | ул.Ст.Разина д.47 | Очистка кровли от снега и наледи (подрядчики) | дом(раз) | 1 | 3421 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /025
январь | 26. | ул.Никитина д.65 | Очистка кровли от снега и наледи (подрядчики) | дом(раз) | 2 | 11905 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /026
январь | 27. | ул.М.Жукова д.8 | Очистка кровли от снега и наледи (подрядчики) | дом(раз) | 3 | 20526 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /027
январь | 28. | ул.Ст.Разина д.43 | Очистка кровли от снега и наледи (подрядчики) | дом(раз) | 5 | 30579 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /028
январь | 29. | ул.Мичурина д.36 | Очистка кровли от снега и наледи (подрядчики) | дом(раз) | 1 | 6290 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /029
январь | 30. | ул.М.Горького д.52 | Очистка кровли от снега и наледи (подрядчики) | дом(раз) | 2 | 11905 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /030
январь | 31. | ул.М.Горького д.54 | Очистка кровли от снега и наледи (подрядчики) | дом(раз) | 2 | 14156 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /031
январь | 32. | ул.М.Жукова д.4 | Очистка кровли от снега и наледи (подрядчики) | дом(раз) | 3 | 20526 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /032
январь | 33. | ул.М.Жукова д.12 | Очистка кровли от снега и наледи (подрядчики) | дом(раз) | 2 | 15747 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /033
январь | 34. | ул.М.Жукова д.26 | Очистка кровли от снега и наледи (подрядчики) | дом(раз) | 2 | 11905 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /034
январь | 35. | ул.М.Жукова д.28 | Очистка кровли от снега и наледи (подрядчики) | дом(раз) | 1 | 6290 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /035
январь | 36. | ул.М.Жукова д.30 | Очистка кровли от снега и наледи (подрядчики) | дом(раз) | 1 | 6841 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /036
январь | 37. | ул.М.Жукова д.10 | Очистка кровли от снега и наледи (подрядчики) | дом(раз) | 2 | 11765 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /037
январь | 38. | ул.М.Жукова д.5 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 9123 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /038
январь | 39. | ул.М.Жукова д.24 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 3601 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /039
январь | 40. | ул.М.Жукова д.26 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 3 | 11810 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /040
январь | 41. | ул.М.Жукова д.28 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 4501 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /041
январь | 42. | ул.М.Горького д.10 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 3601 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /042
январь | 43. | ул.М.Горького д.54 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 4501 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /043
январь | 44. | ул.Мичурина д.29 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 5625 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /044
январь | 45. | ул.Мичурина д.31 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 4501 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /045
январь | 46. | ул.Мичурина д.34 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 4743 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /046
январь | 47. | Красный проезд д.16а | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2250 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /047
январь | 48. | ул.Пестеля д.32 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 4 | 18687 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /048
январь | 49. | ул.Стеклянников Сад д.1 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 5132 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /049
январь | 50. | ул.Суворова д.188 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 5312 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /050
январь | 51. | Пл.Победы д.10 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 5625 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /051
январь | 52. | ул.Тульская д.67 | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 7297 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /052
январь | 53. | ул.Тульская д.69 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 5702 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /053
январь | 54. | ул.Тульская д.119 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 5132 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /054
январь | 55. | ул.Тульская д.137 | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 13569 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /055
январь | 56. | ул.Ф.Энгельса д.17 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 5312 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /056
январь | 57. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 9806 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /057
январь | 58. | ул.Ф.Энгельса д.64 | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи | дом(раз) | 3 | 21724 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /058
январь | 59. | ул.Ф.Энгельса д.66 | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 7297 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /059
январь | 60. | ул.Ф.Энгельса д.78 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 9483 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /060
январь | 61. | ул.Ф.Энгельса д.89 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 4743 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /061
январь | 62. | ул.М.Жукова д.3 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 5132 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /062
январь | 63. | ул.М.Горького д.41 | Очистка кровли и козырьков от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 11651 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /063
январь | 64. | ул.Мичурина д.17 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 5702 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /064
январь | 65. | ул.Ф.Энгельса д.63 | Ремонт л /кл 1под. | шт. | 1 | 59576 |  | Протокол №27а от 20.09.2021г. | 14 /065
январь | 66. | ул.Ф.Энгельса д.63 | Ремонт л /кл 3под. | шт. | 1 | 64767.4 |  | Протокол №27а от 20.09.2021г. | 14 /066
январь | 67. | ул.Ф.Энгельса д.63 | Ремонт л /кл 4под. | шт. | 1 | 64708.8 |  | Протокол №27а от 20.09.2021г. | 14 /067
|  | ИТОГО: |  |  |  | 820570
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
февраль | 1. | ул.М.Горького д.52 | Работы по чистке крыши от снега и сбитие сосулек (по периметру от края 1 м) | дом(раз) | 1 | 3500 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г.; Акт сдачи-приемки работ от 11.02.2022г. ИП Рыбальченко М.В. | 14 /068
февраль | 2. | ул.М.Горького д.54 | Работы по чистке крыши от снега и сбитие сосулек (по периметру от края 1 м) | дом(раз) | 1 | 3500 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г.; Акт сдачи-приемки работ от 11.02.2022г. ИП Рыбальченко М.В. | 14 /069
февраль | 3. | ул.М.Горького д.58 | Работы по чистке крыши от снега и сбитие сосулек (по периметру от края 1 м). Работы по выведению с кровли водостока | дом(раз) | 1 | 10000 | (5000,00 / 5000,00) | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г.; Акт сдачи-приемки работ от 11.02.2022г. ИП Рыбальченко М.В. | 14 /070
февраль | 4. | ул.М.Жукова д.26 | Работы по выведению с кровли водостока | дом(раз) | 1 | 5000 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г.; Акт сдачи-приемки работ от 11.02.2022г. ИП Рыбальченко М.В. | 14 /071
февраль | 5. | ул.М.Жукова д.28 | Работы по выведению с кровли водостока | дом(раз) | 1 | 5000 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г.; Акт сдачи-приемки работ от 11.02.2022г. ИП Рыбальченко М.В. | 14 /072
февраль | 6. | ул.М.Жукова д.30 | Работы по выведению с кровли водостока | дом(раз) | 1 | 5000 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г.; Акт сдачи-приемки работ от 11.02.2022г. ИП Рыбальченко М.В. | 14 /073
февраль | 7. | ул.Никитина д.67а | Работы по выведению с кровли водостока | дом(раз) | 1 | 5000 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г.; Акт сдачи-приемки работ от 11.02.2022г. ИП Рыбальченко М.В. | 14 /074
февраль | 8. | ул.Ст.Разина д.47 | Работы по выведению с кровли водостока | дом(раз) | 1 | 5000 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г.; Акт сдачи-приемки работ от 11.02.2022г. ИП Рыбальченко М.В. | 14 /075
февраль | 9. | ул.Тульская д.137 | Работы по выведению с кровли водостока | дом(раз) | 1 | 5000 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г.; Акт сдачи-приемки работ от 11.02.2022г. ИП Рыбальченко М.В. | 14 /076
февраль | 10. | ул.Тульский проезд д.1 | Работы по чистке крыши от снега и сбитие сосулек (по периметру от края 1 м). Работы по выведению с кровли водостока | дом(раз) | 2 | 31300 | (6000,00 / 25300,00) | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г.; Акт сдачи-приемки работ от 18.02.2022г. ИП Рыбальченко М.В. | 14 /077
февраль | 11. | ул.М.Горького д.37 | Работы по чистке крыши от снега и сбитие сосулек (по периметру от края 1 м) | дом(раз) | 1 | 12100 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г.; Акт сдачи-приемки работ от 11.02.2022г. ИП Рыбальченко М.В. | 14 /078
февраль | 12. | Красный проезд д.16а | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 13726 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /079
февраль | 13. | ул.М.Горького д.41 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2281 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /080
февраль | 14. | ул.М.Горького д.54 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 3937 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /081
февраль | 15. | ул.М.Жукова д.4 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 3 | 12436 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /082
февраль | 16. | ул.М.Жукова д.5 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 8500 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /083
февраль | 17. | ул.М.Жукова д.8 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 4 | 19956 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /084
февраль | 18. | ул.М.Жукова д.10 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 5 | 25658 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /085
февраль | 19. | ул.Мичурина д.17 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 9093 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /086
февраль | 20. | ул.Мичурина д.28 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 5 | 20316 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /087
февраль | 21. | ул.Мичурина д.30 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 3421 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /088
февраль | 22. | ул.Мичурина д.36 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 9068 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /089
февраль | 23. | ул.Стеклянников Сад д.44 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 5702 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /090
февраль | 24. | ул.Ст.Разина д.47 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 5 | 37904 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /091
февраль | 25. | ул.Никитина д.65 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 11810 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /092
февраль | 26. | ул.Никитина д.67а | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 3374 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /093
февраль | 27. | Пл.Победы д.10 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 3 | 16789 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /094
февраль | 28. | ул.Никитина д.67а | Гидродинамическая промывка канализации | дом(раз) | 1 | 6000 |  | Акт №012 от 07.02.2022г. ИП Родкина В.А. | 14 /095
февраль | 29. | ул.Мичурина д.29 | Гидродинамическая промывка канализации | дом(раз) | 1 | 6000 |  | Акт №012 от 07.02.2022г. ИП Родкина В.А. | 14 /096
февраль | 30. | ул.Тульская д.69 | Гидродинамическая промывка канализации | дом(раз) | 1 | 6000 |  | Акт №012 от 07.02.2022г. ИП Родкина В.А. | 14 /097
февраль | 31. | ул.М.Горького д.58 | Восстановление освещения 2 подъезд | шт. | 1 | 5584.2 |  | Акт на аварийность согласно договора от 15.02.2022г. | 14 /098
февраль | 32. | ул.Стеклянников Сад д.44 | Восстановление освещения 7 подъезд | шт. | 1 | 2817.6 |  | Акт на аварийность согласно договора от 15.02.2022г. | 14 /099
февраль | 33. | ул.М.Жукова д.30а | Ремонт ВРУ, устройство датчика движения на 7 подъезд | шт. | 2 | 11456 |  | Акт на аварийность согласно договора от 15.02.2022г. | 14 /100
февраль | 34. | ул.Стеклянников Сад д.4 | Замена канализации в подвале 2под. | м.п. | 17.5 | 27808.4 |  | Акт на аварийность согласно договора от 01.02.2022г. | 14 /101
февраль | 35. | ул.Ст.Разина д.5 | Замена стояка ц отопления по кв.77 | м.п. | 5 | 9242 |  | Акт на аварийность согласно договора от 02.02.2022г. | 14 /102
февраль | 36. | ул.Стеклянников Сад д.3 | Ремонт ГВС в подвале | м.п. | 2 | 2814.4 |  | Акт на аварийность согласно договора от 10.02.2022г. | 14 /103
февраль | 37. | ул.Мичурина д.29 | Ремонт канализации по кв.90 | м.п. | 1 | 1997.8 |  | Акт на аварийность согласно договора от 14.02.2022г. | 14 /104
февраль | 38. | ул.М.Горького д.10 | Ремонт ГВС по кв.11 | м.п. | 3 | 3257.8 |  | Акт на аварийность согласно договора от 17.02.2022г. | 14 /105
февраль | 39. | ул.Тульская д.103 | Замена ГВС по кв.3 в подвале | м.п. | 5 | 10286.8 |  | Акт на аварийность согласно договора от 18.02.2022г. | 14 /106
февраль | 40. | ул.Ф.Энгельса д.23 | Замена арматуры ГВС кв.4,5, 1под. Замена канализации в подвале | шт. / м.п. | 7. / 9,00 | 18629.8 | (5536,20 / 13093,60) | Акт на аварийность согласно договора от 18.02.2022г. | 14 /107
февраль | 41. | ул.Ст.Разина д.43 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 22837 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /108
февраль | 42. | ул.Мичурина д.29 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 5625 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /109
февраль | 43. | ул.Мичурина д.31 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 4501 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /110
февраль | 44. | ул.Мичурина д.34 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 4743 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /111
февраль | 45. | ул.М.Жукова д.24 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 3601 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /112
февраль | 46. | ул.М.Жукова д.26 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 3 | 11810 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /113
февраль | 47. | ул.М.Жукова д.28 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 3 | 11810 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /114
февраль | 48. | ул.М.Горького д.10 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 3601 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /115
февраль | 49. | ул.Суворова д.188 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 9123 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /116
февраль | 50. | ул.Ф.Энгельса д.17 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 3 | 11972 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /117
февраль | 51. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 2 | 8344 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /118
февраль | 52. | ул.Ф.Энгельса д.64 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 3 | 17647 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /119
февраль | 53. | ул.Ф.Энгельса д.68 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 5132 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /120
февраль | 54. | ул.Ф.Энгельса д.89 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 4743 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /121
февраль | 55. | ул.Пестеля д.32 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 4 | 18687 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /122
февраль | 56. | ул.Пестеля д.32а | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 6392 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /123
февраль | 57. | ул.Тульская д.56 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 4743 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /124
февраль | 58. | ул.Тульская д.69 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 2851 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /125
февраль | 59. | ул.Тульская д.119 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 5132 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /126
февраль | 60. | ул.Тульская д.137 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 5312 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г. | 14 /127
февраль | 61. | ул.Ф.Энгельса д.63 | Ремонт л /кл 2под. | шт. | 1 | 61147.2 | (48697,40 / 12449,80) | Протокол №27а от 20.09.2021г. | 14 /128
февраль | 62. | ул.Тульская д.137 | Ремонт л /кл 2под. | шт. | 1 | 54619.4 | (42169,60 / 12449,80) | Протокол №27 от 31.08.2021г. | 14 /129
февраль | 63. | ул.Тульская д.137 | Ремонт л /кл 3под. | шт. | 1 | 53576.2 | (41126,40 / 12449,80) | Протокол №27 от 31.08.2021г. | 14 /130
|  | ИТОГО: |  |  |  | 744214.6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
март | 1. | ул.Тульская д.137 | Ремонт л /кл 4под. | шт. | 1 | 54866.8 |  | Протокол №27 от 31.08.2021г. | 14 /131
март | 2. | ул.Тульская д.137 | Ремонт л /кл 5под. | шт. | 1 | 57458.6 |  | Протокол №27 от 31.08.2021г. | 14 /132
март | 3. | ул.Тульская д.137 | Ремонт л /кл 6под. | шт. | 1 | 61704.2 |  | Протокол №27 от 31.08.2021г. | 14 /133
март | 4. | ул.Стеклянников Сад д.4 | Замена ввода ХВС в подвале | м.п. | 3 | 6566.2 |  | Акт на аварийность согласно договора от 01.03.2022г. | 14 /134
март | 5. | ул.Стеклянников Сад д.44 | Замена стояка ц отопления кв.91,94 | м.п. | 3 | 4182 |  | Акт на аварийность согласно договора от 01.03.2022г. | 14 /135
март | 6. | ул.Тульская д.103 | Ремонт ХВС, канализации по кв.38, в подвале. Восстановление освещения в подвале | м.п. / м.п. / м.п. | 8,00 / 1,50 / 7,20 | 18930 | (14543,40/ 1144,20/ 3242,40) | Акт на аварийность согласно договора от 16.03.2022г., 03.03.2022г. | 14 /137
март | 7. | ул.Ф.Энгельса д.40 | Замена стояка ХВС кв.2,3,7,8,10,11,15,16 | м.п. | 17 | 45135.2 |  | Акт на аварийность согласно договора от 21.03.2022г. | 14 /138
март | 8. | ул.Никитина д.67а | Ремонт ХВС по кв.43 | м.п. | 7 | 13784.2 |  | Акт на аварийность согласно договора от 22.03.2022г. | 14 /139
март | 9. | ул.Суворова д.188 | Замена фанового стояка кв.100 | м.п. / шт. | 3,50 / 3. | 10626.4 | (5287,80 / 5338,60) | Акт на аварийность согласно договора от 09.03.2022г., 23.03.2022г. | 14 /140
март | 10. | ул.Тульская д.137 | Замена стояка ХВС кв.88,92 | м.п. | 3 | 10616 |  | Акт на аварийность согласно договора от 23.03.2022г. | 14 /141
март | 11. | ул.Тульская д.119 | Восстановление освещения 4под. | шт. | 1 | 4464.4 |  | Акт на аварийность согласно договора от 01.03.2022г. | 14 /142
март | 12. | ул.Тульская д.139 | Восстановление освещения 1под. 3эт. по кв.11 | м.п. | 15 | 8502 |  | Акт на аварийность согласно договора от 01.03.2022г. | 14 /143
март | 13. | ул.Пестеля д.32а | Восстановление освещения на л /кл 1эт. | м.п. | 5 | 5504.4 |  | Акт на аварийность согласно договора от 01.03.2022г. | 14 /144
март | 14. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Ремонт ВРУ | шт. | 6 | 7826.8 |  | Акт на аварийность согласно договора от 03.03.2022г. | 14 /145
март | 15. | ул.Никитина д.65 | Восстановление освещения 2под. | шт. | 2 | 1988.2 |  | Акт на аварийность согласно договора от 01.03.2022г., 31.03.2022г. | 14 /146
март | 16. | ул.Ф.Энгельса д.61 | Восстановление освещения 3под. | м.п. | 10 | 5563 |  | Акт на аварийность согласно договора от 21.03.2022г. | 14 /147
март | 17. | ул.Ф.Энгельса д.64 | Восстановление освещения кв.113 | м.п. | 25 | 7628.2 |  | Акт на аварийность согласно договора от 28.03.2022г. | 14 /148
март | 18. | ул.Тульская д.56 | Замена труб ц отопления в подвале | м.п. | 3 | 6674 |  | Акт на аварийность согласно договора от 24.03.2022г. | 14 /149
март | 19. | ул.Ф.Энгельса д.21 | Замена стояка ХВС кв.27,30 | м.п. | 3 | 5752.2 |  | Акт на аварийность согласно договора от 28.03.2022г. | 14 /150
март | 20. | ул.М.Горького д.52 | Работы по чистке крыши от снега и льда | дом(раз) | 2 | 21550 | (3750,00 / 17800,00) | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г.; Акт сдачи-приемки работ от 18.03.2022г. ИП Рыбальченко М.В. | 14 /151
март | 21. | ул.М.Горького д.54 | Работы по чистке крыши от снега и льда | дом(раз) | 2 | 6250 | (3750,00 / 2500,00) | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г.; Акт сдачи-приемки работ от 18.03.2022г. ИП Рыбальченко М.В. | 14 /152
март | 22. | ул.М.Горького д.56 | Работы по чистке крыши от снега и льда | дом(раз) | 1 | 12500 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г.; Акт сдачи-приемки работ от 18.03.2022г. ИП Рыбальченко М.В. | 14 /153
март | 23. | ул.Мичурина д.36 | Работы по чистке крыши от снега и льда | дом(раз) | 1 | 16000 |  | Письмо УЖКХ №9272/17-21 от 15.12.2021г.; Акт сдачи-приемки работ от 18.03.2022г. ИП Рыбальченко М.В. | 14 /154
март | 24. | ул.Ст.Разина д.5 | Ремонт внутреннего водостока 1под. | м.п. | 2 | 3262.8 |  | Акт на аварийность согласно договора от 29.03.2022г. | 14 /155
март | 25. | ул.Ф.Энгельса д.17 | Работы по обрезке и утилизации аварийных деревьев | шт. (деревьев) | 9 | 71688.93 |  | Акт ГУ №168-Э-21 от 12.04.2021г.; Догов.подр. №2203/02 от 22.03.2022г. ООО "Флора-Сервис" | 14 /156
март | 26. | ул.М.Горького д.41 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 7 | 35299 |  | Акт ГУ №925-Э-21 от 22.11.2021г. | 14 /157
март | 27. | ул.Тульская д.103 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 5453 |  | Акт ГУ №058/1-Э-22 от 01.03.2022г. | 14 /158
март | 28. | ул.М.Горького д.59 | Ремонт л /кл 1под. | шт. | 1 | 60881 |  | Протокол №22 от 30.11.2020г. | 14 /159
март | 29. | ул.Мичурина д.31 | Ремонт л /кл 3под. | шт. | 1 | 49590.8 |  | Протокол №12 от 16.09.2020г. | 14 /160
|  | ИТОГО: |  |  |  | 620248.33
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
апрель | 1. | ул.Никитина д.67а | Восстановление освещения 1 под. 1,2 эт. Ремонт перил и оконных решеток на л /кл 1,4 под. | шт. / м.п. | 2. / 14,10 | 6735.8 | (2963,80 / 3772,00) | Акт на аварийность согласно договора от 06.04.2022г., 01.04.2022г. | 14 /161
апрель | 2. | ул.М.Жукова д.28 | Ремонт ц отопления по кв.5, подвал | шт. | 2 | 3866.6 |  | Акт на аварийность согласно договора от 05.04.2022г. | 14 /162
апрель | 3. | ул.Ф.Энгельса д.21 | Ремонт стояка ХВС по кв.46, ц отопления кв.38 | шт. | 4. / 2. | 6406.6 |  | Акт на аварийность согласно договора от 11.04.2022г. | 14 /163
апрель | 4. | ул.М.Горького д.10 | Замена ГВС по кв.9 | м.п. | 4 | 5289.2 |  | Акт на аварийность согласно договора от 11.04.2022г. | 14 /164
апрель | 5. | ул.Ф.Энгельса д.27 | Замена ГВС в подвале | м.п. | 54 | 72169.4 |  | Акт на аварийность согласно договора от 11.04.2022г. | 14 /165
апрель | 6. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Восстановление освещения 2, 4 под. | м.п. | 10 | 6250.4 |  | Акт на аварийность согласно договора от 01.04.2022г. | 14 /166
апрель | 7. | ул.М.Жукова д.10 | Восстановление освещения 1 под. | шт. | 1 | 1916 |  | Акт на аварийность согласно договора от 01.04.2022г. | 14 /167
апрель | 8. | ул.Тульская д.121 | Восстановление ц отопления кв.144 | шт. секций радиатора | 6 | 8653 |  | Акт на аварийность согласно договора от 13.04.2022г. | 14 /168
апрель | 9. | ул.Никитина д.65 | Замена стояка ц отопления кв.33 | м.п. | 10 | 9438.2 |  | Акт на аварийность согласно договора от 14.04.2022г. | 14 /169
апрель | 10. | ул.Стеклянников Сад д.4 | Ремонт стояка ц отопления по кв.72,76,80, в подвале | шт. | 3 | 3469.2 |  | Акт на аварийность согласно договора от 15.04.2022г. | 14 /170
апрель | 11. | ул.М.Жукова д.3 к.1 | Замена фанового стояка кв.15 | м.п. | 4.5 | 7224 |  | Акт на аварийность согласно договора от 19.04.2022г. | 14 /171
апрель | 12. | ул.Никитина д.67а | Замена стояка ХВС кв.61,65,69,73,77 | м.п. | 20 | 30525 |  | Акт на аварийность согласно договора от 20.04.2022г. | 14 /172
апрель | 13. | ул.М.Горького д.10 | Ремонт мягкой кровли кв.18,19,37,38 | м2 | 176 | 62045.4 |  | ПредписаниеГЖИ №88 от 31.01.2022г.; Предостережение ГЖИ №94 от 18.03.2022г. | 14 /173
апрель | 14. | ул.М.Горького д.52 | Устранение засора канализации | дом(раз) | 1 | 8000 |  | Акт на аварийность согласно договора от 01.04.2022г.; Счет №230 от 20.04.22 ИП Родкина В.А. | 14 /174
апрель | 15. | ул.Тульская д.67 | Восстановление освещения в подвале | шт. | 10 | 3338.2 |  | Акт на аварийность согласно договора от 21.04.2022г. | 14 /175
апрель | 16. | ул.Ф.Энгельса д.89 | Восстановление освещения 2 подъезд | м.п. | 10 | 5759.6 |  | Акт на аварийность согласно договора от 25.04.2022г. | 14 /176
апрель | 17. | ул.М.Горького д.10 | Восстановление дренажного колодца | шт. | 1 | 1926.2 |  | Акт на аварийность согласно договора от 22.04.2022г. | 14 /177
апрель | 18. | ул.Ф.Энгельса д.61 | Замена ц отопления по кв.16, 48, в подвале | м.п. | 25 | 63080.8 |  | Акт на аварийность согласно договора от 21.04.2022г. | 14 /178
апрель | 19. | ул.М.Горького д.41 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 3 | 17494 |  | Акт ГУ №181-Э-22 от 14.04.2022г. | 14 /179
апрель | 20. | ул.Ст.Разина д.7 | Замена преобразователя частоты лифта (в ремонтом в сервисном центре) 2под. | шт. | 1 | 41043.6 |  | Договор подряда №66-146/кр/22 от 20.04.2022г. ОАО "Калугалифтремстрой" | 14 /180
апрель | 21. | ул.Ф.Энгельса д.89 | Ремонт мягкой кровли кв.67 | м2 | 37 | 13044.8 |  | Предостережение ГЖИ №35 от 01.02.2022г. | 14 /181
апрель | 22. | ул.Тульская д.119 | Замена ц отопления в 1 подвале | м.п. | 6 | 9610 |  | Акт на аварийность согласно договора от 29.04.2022г. | 14 /182
апрель | 23. | ул.Ст.Разина д.5 | Ремонт мягкой кровли кв.71 | м2 | 30 | 10999 |  | Акт на аварийность согласно договора от 01.04.2022г. | 14 /183
апрель | 24. | ул.Ф.Энгельса д.64 | Ремонт мягкой кровли кв.113 | м2 | 131 | 46180.8 |  | Предостережение ГЖИ №327/1 от 25.02.2022г. | 14 /184
апрель | 25. | ул.Тульская д.67 | Замена канализации в 5 подвале | м.п. | 9 | 14677.2 |  | Акт на аварийность согласно договора от 28.04.2022г. | 14 /185
апрель | 26. | ул.М.Жукова д.8 | Окраска леерного ограждения | м2 | 40 | 12629.2 |  | Акт на аварийность согласно договора от 01.04.2022г. | 14 /186
апрель | 27. | ул.М.Жукова д.10 | Ремонт и окраска леерного ограждения | м2 | 35 | 15592.6 |  | Акт на аварийность согласно договора от 01.04.2022г. | 14 /187
апрель | 28. | ул.Ст.Разина д.7 | Ремонт мягкой кровли кв.34 | м2 | 108 | 38453.6 |  | Акт на аварийность согласно договора от 01.04.2022г. | 14 /188
апрель | 29. | ул.Стеклянников Сад д.2 | Ремонт и окраска козырьков над входами в подъезды | шт. | 6 | 32041.6 |  | Предостережение ГЖИ №215 от 14.03.2022г. | 14 /189
апрель | 30. | ул.М.Жукова д.8 | Ремонт л /кл 3под. | шт. | 1 | 56671.8 |  | Предписание ГЖИ №2227 от 28.12.2021г. | 14 /190
|  | ИТОГО: |  |  |  | 614531.8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
май | 1. | ул.М.Жукова д.26 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 7410 |  | Акт ГУ №879-Э-21 от 02.11.2021г.; Протокол №29а от 26.10.2021г. | 14 /191
май | 2. | ул.Мичурина д.29 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 5 | 32849 |  | Акт ГУ №120-Э-22 от 29.03.2022г. | 14 /192
май | 3. | ул.М.Жукова д.3 | Ремонт козырька над входом м-н Одежда | шт. | 1 | 3670.2 |  | Акт на аварийность согласно договора от 04.05.2022г. | 14 /193
май | 4. | ул.Ф.Энгельса д.66 | Ремонт козырька над входом Парикмахерская | шт. | 1 | 4795 |  | Акт на аварийность согласно договора от 04.05.2022г. | 14 /194
май | 5. | ул.Ф.Энгельса д.40 | Ремонт ц отопления по кв.45 | шт. | 6 | 4310.2 |  | Акт на аварийность согласно договора от 11.05.2022г. | 14 /195
май | 6. | ул.Ст.Разина д.5 | Ремонт грязевика ц отопления | шт. | 2 | 2985.4 |  | Акт на аварийность согласно договора от 12.05.2022г. | 14 /196
май | 7. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Замена задвижек ц отопления | шт. | 3 | 25901 |  | Акт на аварийность согласно договора от 12.05.2022г. | 14 /197
май | 8. | ул.М.Горького д.52 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 1 | 3880 |  | Акт на аварийность согласно договора от 04.05.2022г. | 14 /198
май | 9. | ул.М.Горького д.10 | Ремонт ГВС по кв.4,8,18, подвал | м.п. | 6 | 7503.4 |  | Акт на аварийность согласно договора от 16.05.2022г., 23.05.2022г. | 14 /199
май | 10. | ул.М.Горького д.41 | Ремонт стояка ц отопления кв.14,17 | шт. | 4 | 2369.8 |  | Акт на аварийность согласно договора от 17.05.2022г. | 14 /200
май | 11. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Ремонт стояка ХВС по кв.44 | шт. | 2 | 2965.6 |  | Акт на аварийность согласно договора от 18.05.2022г. | 14 /201
май | 12. | ул.М.Жукова д.26 | Замена фанового стояка кв.100 | м.п. | 3 | 3435.6 |  | Акт на аварийность согласно договора от 18.05.2022г. | 14 /202
май | 13. | ул.Ст.Разина д.7 | Ремонт ГВС по кв.5 | шт. | 4 | 4951.2 |  | Акт на аварийность согласно договора от 20.05.2022г. | 14 /203
май | 14. | ул.М.Жукова д.5 | Восстановление освещения 4под. | шт. | 1 | 1885.6 |  | Акт на аварийность согласно договора от 25.05.2022г. | 14 /204
май | 15. | ул.Ф.Энгельса д.17 | Восстановление освещения 1под. | шт. | 1 | 1885.6 |  | Акт на аварийность согласно договора от 25.05.2022г. | 14 /205
май | 16. | ул.Ф.Энгельса д.61 | Замена ц отопления в подвале. Восстановление освещения 5под. | м.п. / шт. | 3,00 / 1. | 8267.6 | (6382,00 / 1885,60) | Акт на аварийность согласно договора от 27.05.2022г., 25.05.2022г. | 14 /206
май | 17. | ул.Тульская д.44 | Восстановление освещения 1под. | шт. | 1 | 1831.4 |  | Акт на аварийность согласно договора от 25.05.2022г. | 14 /207
май | 18. | ул.Ф.Энгельса д.21 | Окраска леерного ограждения | м2 | 51 | 16103.6 |  | Акт на аварийность согласно договора от 04.05.2022г. | 14 /208
май | 19. | ул.М.Горького д.10 | Изоляция труб ц отопления в подвале | м.п. | 14 | 3988.8 |  | Акт на аварийность согласно договора от 27.05.2022г. | 14 /209
май | 20. | ул.Ф.Энгельса д.17 | Работы по обрезке, валке и утилизации аварийных деревьев | шт. | 3 | 30754.6 |  | Дог.под.№2205/11 от 16.05.2022г. ООО "Флора-Сервис" | 14 /210
май | 21. | ул.Суворова д.188 | Работы по обрезке, валке и утилизации аварийных деревьев | шт. | 2 | 29185.12 |  | Дог.под.№2205/11 от 16.05.2022г. ООО "Флора-Сервис" | 14 /211
май | 22. | ул.Мичурина д.34 | Работы по обрезке, валке и утилизации аварийных деревьев | шт. | 2 | 26232.77 |  | Дог.под.№2205/11 от 16.05.2022г. ООО "Флора-Сервис" | 14 /212
май | 23. | ул.М.Жукова д.4 | Работы по обрезке, валке и утилизации аварийных деревьев | шт. | 1 | 8872.5 |  | Дог.под.№2205/11 от 26.05.2022г. ООО "Флора-Сервис" | 14 /213
май | 24. | ул.Тульская д.139 | Окраска бордюров на придомовой территории | м.п. | 200 | 4702.2 |  | Акт на аварийность согласно договора от 04.05.2022г. | 14 /214
май | 1. | ул.Ст.Сад д.4 | Работы по техническому диагностированию внутреннего газового оборудования (144 квартир) | дом | 1 | 0.01 |  | Предостережение ГЖИ №156 от 17.10.2019г.; Дог. №205-2019 от 24.12.2019г. с ООО "Лаборатория контроля сварки" ген.дир. Пашинцев К.М. | 14 /137
апрель | 1. | ул.Ст.Разина д.7 | Замена преобразователя частоты лифта (в ремонтом в сервисном центре) 2под. | шт. | 1 | 0.01 |  | Договор подряда №66-146/кр/22 от 20.04.2022г. ОАО "Калугалифтремстрой" | 14 /161
|  | ИТОГО: |  |  |  | 240736.19
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
июнь | 1. | ул.Ф.Энгельса д.61 | Замена канализации по кв.63, подвал | м.п. | 3.9 |  |  | Акт на аварийность согласно договора от 02.06.2021г. | 14 /153
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
июль | 1. | ул.Ст.Разина д.47 | Ремонт ввода ц отопления | шт. | 4 |  |  | Акт на аварийность согласно договора от 24.06.2021г. | 14 /177
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
август | 1. | ул.Ф.Энгельса д.68 | Ремонт мягкой кровли кв.64, л/кл | м2 | 40.5 |  |  | Протокол №6 от 18.03.2019г. | 14 /204
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
сентябрь | 1. | ул.М.Жукова д.3 | Замена канализации по подвалу | м.п. | 13 |  |  | Акт на аварийность согласно договора от 01.09.2021г. | 14 /233
январь | 38. | Тульский проезд д.1 | Работы по валке и утилизации деревьев | шт. (деревьев) | 2 |  |  | Протокол №19 от 06.11.2020г.; Акт ГУ №560-Э-20 от 25.08.2020г. | 14 /038
январь | 39. | Тульский проезд д.3 | Работы по валке и утилизации деревьев | шт. (деревьев) | 2 |  |  | Протокол №20 от 06.11.2020г.; Акт ГУ №560-Э-20 от 25.08.2020г. | 14 /039
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
октябрь | 1. | ул.Ф.Энгельса д.27 | Устройство отмостким | м2 | 30.85 |  |  | Акт на аварийность согласно договора от 01.10.2021г. | 14 /290
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
ноябрь | 1. | ул.Ф.Энгельса д.61 | Ремонт ц отопления кв.26. Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. / шт. (деревьев) | 2. / 3. |  | (1863,20/ 17908,00 ) | Акт на аварийность согласно договора от 01.11.2021г. | 14 /344
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
декабрь | 1. | ул.Мичурина д.17 | Замена канализации в подвале. Замена арматуры ХВС в подвале | шт. / м.п. | 59,50 / 3. |  | (105725,20/ 4574,00 ) | Акт на аварийность согласно договора от 06.12.2021г.; 07.12.2021г. | 14 /362
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0
Главный инженер ООО ЖРЭУ №14 ________________________________________ Л.В.Старостина