## Лист3
РЕЕСТР
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА 2025 год
ПО ООО ЖРЭУ №14
Месяц | № | Адрес | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Сумма | Доли суммы по видам работ | Протокол | Договор
| п/п |  |  |  | работ | руб. | руб. | (основание)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
апрель | 1. | ул.М.Жукова д.30 | Замена труб ц отопления в подвале | м.п. | 7 | 12397.26 |  | Акт на аварийность от 01.04.2025г., согласно договора | 14 /082
апрель | 2. | ул.Ст.Разина д.5 | Замена арматуры ГВС в подвале | шт. | 6 | 6572.57 |  | Акт на аварийность от 03.04.2025г., согласно договора | 14 /083
апрель | 3. | ул.Тульская д.103 | Замена ГВС по кв.41, Аптека | м.п. | 5 | 13238.17 |  | Акт на аварийность от 07.04.2025г., согласно договора | 14 /084
апрель | 4. | ул.Тульская д.139 | Замена арматуры ХВС в подвале под кв.6 | шт. | 4 | 3562.76 |  | Акт на аварийность от 09.04.2025г., согласно договора | 14 /085
апрель | 5. | ул.Суворова д.188 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 3941.38 |  | Письмо ГЖИ №ТТ-222-25 от 07.04.2025г.; Акт на аварийность от 07.04.2025г., согласно договора | 14 /086
апрель | 6. | ул.Ф.Энгельса д.61 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 3030.26 |  | Письмо ГЖИ №ТТ-222-25 от 07.04.2025г.; Акт на аварийность от 07.04.2025г., согласно договора | 14 /087
апрель | 7. | ул.Ф.Энгельса д.66 | Очистка кровли от снега и наледи | дом(раз) | 1 | 3941.38 |  | Письмо ГЖИ №ТТ-222-25 от 07.04.2025г.; Акт на аварийность от 07.04.2025г., согласно договора | 14 /088
апрель | 8. | ул.Ф.Энгельса д.89 | Очистка кровли от снега и наледи кв.67 | дом(раз) | 1 | 2013.98 |  | Письмо ГЖИ №ТТ-222-25 от 07.04.2025г.; Акт на аварийность от 07.04.2025г., согласно договора | 14 /089
апрель | 9. | ул.М.Жукова д.4 | Очистка кровли от снега и наледи п. | дом(раз) | 1 | 2301.71 |  | Письмо ГЖИ №ТТ-222-25 от 07.04.2025г.; Акт на аварийность от 07.04.2025г., согласно договора | 14 /090
апрель | 10. | ул.Никитина д.65 | Очистка кровли от снега и наледи п. | дом(раз) | 1 | 2301.71 |  | Письмо ГЖИ №ТТ-222-25 от 07.04.2025г.; Акт на аварийность от 07.04.2025г., согласно договора | 14 /091
апрель | 11. | ул.Стеклянников Сад д.4 | Замена стояка канализации кв.98, 102, 106. | м.п. | 11.25 | 14314.08 |  | Акт на аварийность от 14.04.2025г., согласно договора | 14 /092
| 12. | ул.Мичурина д.28 | Восстановление ц отопления кв.3 | шт. секций радиатора | 12 | 12796.38 |  | Акт на аварийность от 15.04.2025г., согласно договора | 14 /093
апрель | 13. | ул.Мичурина д.31 | Восстановление освещения 1под. | шт. | 1 | 1824.77 |  | Акт на аварийность от 01.04.2025г., согласно договора | 14 /094
апрель | 14. | ул.М.Горького д.58 | Восстановление освещения 4под. | шт. | 4 | 2996.11 |  | Акт на аварийность от 01.04.2025г., согласно договора | 14 /095
апрель | 15. | ул.М.Горького д.56 | Восстановление освещения 2под. | шт. | 1 | 1824.77 |  | Акт на аварийность от 01.04.2025г., согласно договора | 14 /096
апрель | 16. | ул.Тульская д.69 | Замена арматуры ГВС в подвале | шт. | 2 | 2153.09 |  | Акт на аварийность от 17.04.2025г., согласно договора | 14 /097
апрель | 17. | ул.Ф.Энгельса д.91 | Восстановление освещения 5под. | шт. | 1 | 1824.77 |  | Акт на аварийность от 18.04.2025г., согласно договора | 14 /098
апрель | 18. | ул.Ст.Разина д.7 | Восстановление освещения 1под. | шт. | 1 | 1824.77 |  | Акт на аварийность от 18.04.2025г., согласно договора | 14 /099
апрель | 19. | ул.Ф.Энгельса д.23 | Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. (деревьев) | 3 | 6802.12 |  | Акт на аварийность от 01.04.2025г., согласно договора | 14 /100
апрель | 20. | ул.Ф.Энгельса д.80 | Ремонт л кл 4под. | шт. | 1 | 83293.72 | (64594,71/ 760,46/ 17938,55 ) | Протокол №3 от 03.04.2023г. | 14 /101
апрель | 21. | ул.Тульская д.139 | Накрытие лоджии кв.107 | м2 | 6.75 | 9870.57 |  | Предписание ГЖИ №297 от 17.02.2025г. | 14 /102
апрель | 22. | ул.Ст.Разина д.5 | Ремонт входной группы 3-й подъезд | шт. | 1 | 39942.98 |  | Акт на аварийность от 01.04.2025г., согласно договора | 14 /103
апрель | 23. | ул.М.Горького д.56 | Замена стояка канализации по кв.8 | м.п. | 1.5 | 3885.55 |  | Акт на аварийность от 23.04.2025г., согласно договора | 14 /104
апрель | 24. | ул.М.Жукова д.28 | Замена ц отопления в подвале под кв.2 | м.п. | 2 | 5113.1 |  | Акт на аварийность от 24.04.2025г., согласно договора | 14 /105
апрель | 25. | ул.Тульская д.119 | Замена труб ц отопления в подвале 4под. | м.п. | 5 | 9251.95 |  | Акт на аварийность от 24.04.2025г., согласно договора | 14 /106
апрель | 26. | ул.М.Горького д.10 | Ремонт и окраска леерного ограждения | м2 | 25 | 11050.06 |  | Письмо УЖКХ №2672/17-25 от 22.04.2025г.; Акт на аварийность от 22.04.2025г. | 14 /107
апрель | 27. | ул.М.Жукова д.3 | Ремонт и окраска леерного ограждения | м2 | 40 | 24707.65 |  | Письмо УЖКХ №2672/17-25 от 22.04.2025г.; Акт на аварийность от 22.04.2025г. | 14 /108
апрель | 28. | ул.М.Жукова д.5 | Ремонт и окраска леерного ограждения | м2 | 16 | 7072.06 |  | Письмо УЖКХ №2672/17-25 от 22.04.2025г.; Акт на аварийность от 22.04.2025г. | 14 /109
апрель | 29. | ул.М.Жукова д.10 | Ремонт и окраска леерного ограждения | м2 | 40 | 19892.88 |  | Письмо УЖКХ №2672/17-25 от 22.04.2025г.; Акт на аварийность от 22.04.2025г. | 14 /110
апрель | 30. | ул.Ф.Энгельса д.19 | Ремонт и окраска леерного ограждения. Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | м2 / шт. (деревьев) | 50,00 / 3. | 41204.23 | (22920,04/ 18284,19 ) | Письмо УЖКХ №2672/17-25 от 22.04.2025г.; Акт на аварийность от 22.04.2025г. | 14 /111
апрель | 31. | ул.Ф.Энгельса д.17 | Ремонт и окраска леерного ограждения | м2 | 60 | 26520.23 |  | Письмо УЖКХ №2672/17-25 от 22.04.2025г.; Акт на аварийность от 22.04.2025г. | 14 /112
апрель | 32. | ул.Ф.Энгельса д.38 | Демонтаж вытяжной трубы на фасаде дома. Работы по содержанию и уборке зеленых насаждений | шт. / шт. (деревьев) | 1. / 2. | 32641.53 | (20422,79/ 12218,74 ) | Акт на аварийность от 01.04.2025г., согласно договора | 14 /113
апрель | 33. | ул.Ф.Энгельса д.27 | Ремонт и окраска леерного ограждения | м2 | 47 | 20774.17 |  | Письмо УЖКХ №2672/17-25 от 22.04.2025г.; Акт на аварийность от 22.04.2025г. | 14 /114
апрель | 34. | ул.М.Жукова д.30 | Ремонт и окраска леерного ограждения | м2 | 14 | 6188.06 |  | Письмо УЖКХ №2672/17-25 от 22.04.2025г.; Акт на аварийность от 22.04.2025г. | 14 /115
апрель | 35. | ул.Тульская д.119 | Ремонт и окраска леерного ограждения. Устройство скамейки | м2 / шт. | 31,00 / 1. | 15956.2 | (13716,20/ 2240,00 ) | Письмо УЖКХ №2672/17-25 от 22.04.2025г.; Акт на аварийность от 22.04.2025г. | 14 /116
апрель | 36. | ул.Ф.Энгельса д.27 | Замена ГВС по кв.36 | м.п. | 5 | 11249.21 |  | Акт на аварийность от 29.04.2025г., согласно договора | 14 /117
апрель | 37. | ул.Тульская д.121 | Монтаж подоконников и откосов на окнах в помещениях в 1 и 4 подъездах | шт. | 2 | 8858 |  | Протокол №4 от 29.12.2024г.; Акт приемки выполненных работ №5 от 22.04.2025г. ИП Желтиков Ю.И. | 14 /118
апрель | 38. | ул.Ст.Разина д.7 | Ремонт и окраска леерного ограждения | м2 | 34 | 20493.98 |  | Письмо УЖКХ №2672/17-25 от 22.04.2025г.; Акт на аварийность от 22.04.2025г. | 14 /119
апрель | 39. | ул.Ст.Разина д.5 | Ремонт мягкой кровли кв.70,72 | м2 | 48 | 29818.67 |  | Акт на аварийность от 01.04.2025г., согласно договора | 14 /120
апрель | 40. | ул.Тульская д.141 | Ремонт мягкой кровли кв.144 | м2 | 37 | 22985.2 |  | Акт на аварийность от 01.04.2025г., согласно договора | 14 /121
|  | ИТОГО: |  |  |  | 550432.04
Возврат денежных средств на счет жилого дома:
апрель | 41. | ул.Тульская д.103 | Сдача лома и отходов после ремонта и замены лифта на доме: Лом черных металлов 12А - бытовой лом 0,612 т; Лом черных металлов 20А - трубы б/у 0,465т. (8262,00+6277,50=14539,50 руб.) | т | 1.077 | 14539.5 |  | Приемно-сдаточный акт №248 от 02.04.25г, №264 от 08.04.25г. ИП Авилычев В.В. | 14 /122
|  | ИТОГО: |  |  |  | 535892.54
Главный инженер ООО ЖРЭУ №14 ________________________________________ Л.В.Старостина